## HVAC
Číselné zatřídění | Popis položky | Referenční výrobek | Počet měr. jednotek | Měrná jednotka | Cena měrná jednotka | Cena dodávka | Cena montáž | Cena dodávka + montáž
V Z D U C H O T E C H N I K A
ZAŘÍZENÍ
| Vzduchotechnická jednotka, parametry dle přílohy technické zprávy, vč. vlastní regulace, potřebných čidel, frekvenčních měničů elektromotorů a prokabelování rozvaděče regulace s komponenty VZT jednotky, oběhovými čerpadly a ventily regullačních uzlů plus prodloužení napájecího kabelu rozvaděče | Weger Diwer Kombi | 1 | kpl. | 0 | 0 | 0 | 0
TLUMIČE HLUKU
| Deskový tlumič hluku, parametry dle přílohy tehcnické zprávy | Stavoklima GDE | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
POTRUBÍ
| Čtyřhranné pozinkované vzduchotechnické potrubí včetně tvarovek |  | 435 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kanalizační HT potrubí | DN40 | 7 | m | 0 | 0 | 0 | 0
| V dodávce potrubí a izolací se předpokládá i veškeré uložení, zavěšení a uchycení potrubí, pevné body, kluzné uložení potrubí, potřebný pomocný materiál - závitové tyče, objímky, vč. objímek pro chlazení, výstelky, nerezavějící šrouby a matice, podložky, hmoždinky, ocelové profily, pájecí, svářecí, lepící a jiný pomocný materiál, kolena, tvarovky, návarky, jímky, příruby, apod. |  | 1 | kpl. | 0 | 0 | 0 | 0
IZOLACE
| Tepelná izolace z umělého kaučuku, s polepem hliníkovou fólií | K-Flex H DUCT METAL, 25 mm | 325 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
V Y T Á P Ě N Í
NAPOJENÍ V KOTELNĚ
| Oběhové čerpadlo s frekvenčním měničem, vč. prefabrikované tepelné izolace, vč. prokabelování do stávajícího rozvaděče vč. jističe | Grundfos Magna3 32-120 F | 1 | kpl. | 0 | 0 | 0 | 0
| Uzavírací klapka mezipřírubová, s pákou | DN65 | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| Zpětná klapka mezipřírubová | DN65 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| Filtr mechanických nečistot mezipřírubový, s nerez sítkem | DN65 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| Měřící clona průtoku | IMI MDFO 40 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| Gumový kompenzátor mezipřírubový | DN65 | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| Ruční vypouštěcí kohout s hrdlem pro hadici | DN 20 | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| Automatický odvzdušňovací ventil | DN 15 | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| Manometr vč. fajfky proti zavzdušnění, 0-400 kPa |  | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| Teploměr do jímky, 0-120°C |  | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
REGULAČNÍ UZEL VZT JEDNOTKY
| Oběhové čerpadlo s frekvenčním měničem, vč. prefabrikované tepelné izolace | Grundfos Magna3 25-80 | 1 | kpl. | 0 | 0 | 0 | 0
| Dvoucestný regulační ventil se spojitě řízeným pohonem | IMI CV 216 RGA DN40, TA-Slider 750 (HV) | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| Uzavírací klapka mezipřírubová, s pákou | DN65 | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| Zpětná klapka mezipřírubová | DN65 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| Vyvažovací ventil | IMI STAD-R 20 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| Měřící clona průtoku | IMI MDFO 40 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| Teploměr do jímky, 0-120°C |  | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
POTRUBÍ
| Potrubí z uhlíkové oceli, uvnitř i vně pozinkované, spojování lisovanými fitinkami | Ivar IVCCT, 76,1x2 | 272 | m | 0 | 0 | 0 | 0
| Potrubí z uhlíkové oceli, uvnitř i vně pozinkované, spojování lisovanými fitinkami | Ivar IVCCT, 54x1,5 | 12 | m | 0 | 0 | 0 | 0
| Flexi hadice - nerezový vlnovec | DN50, dl. 300 mm | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| V dodávce potrubí a izolací se předpokládá i veškeré uložení, zavěšení a uchycení potrubí, pevné body, kluzné uložení potrubí, potřebný pomocný materiál - závitové tyče, objímky, vč. objímek pro chlazení, výstelky, nerezavějící šrouby a matice, podložky, hmoždinky, ocelové profily, pájecí, svářecí, lepící a jiný pomocný materiál, kolena, tvarovky, návarky, jímky, příruby, apod. |  | 1 | kpl. | 0 | 0 | 0 | 0
IZOLACE
| Pouzdro tepelné izolace z minerální vaty s hliníkovým polepem | Isover 76x40 | 272 | m | 0 | 0 | 0 | 0
| Pouzdro tepelné izolace z minerální vaty s hliníkovým polepem | Isover 60x40 | 272 | m | 0 | 0 | 0 | 0
C H L A Z E N Í
ZŘÍZENÍ
| Akumulační nádoba pro topné/chladící systémy, 500 litrů, 2 hrdla DN100 s přírubami. Včetně odvzdušňovacího a vypouštěcího ventilu. Včetně inspekčního víka. Dodávka bez izolace. | Reflex Storatherm Heat H500/R | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| Expanzní nádoba pro topné/chladící systémy, 25 litrů. Včetně bezpečnostní uzavírací armatury SU-25. | Reflex N 25 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| Inhibitor koroze |  | 15 | ltr. | 0 | 0 | 0 | 0
NAPOJENÍ NA CHLADÍCÍ JEDNOTKU
| Uzavírací klapka mezipřírubová, s pákou | DN100 | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| Gumový kompenzátor mezipřírubový | DN100 | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| Pojistný ventil | 15/20, 300 kPa | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| Ruční vypouštěcí kohout s hrdlem pro hadici | DN 20 | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| Teploměr do jímky, 0-60°C |  | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
REGULAČNÍ UZEL VZT JEDNOTKY
| Oběhové čerpadlo s frekvenčním měničem a ovládací skříní | Grundfos TPE2 65-180, Control MPC serie 2000 | 1 | kpl. | 0 | 0 | 0 | 0
| Trojcestný směšovací regulační ventil se spojitě řízeným pohonem | IMI CV 306 GG DN65, TA-MC 160/230 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| Uzavírací klapka mezipřírubová, s pákou | DN100 | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| Zpětná klapka mezipřírubová | DN100 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| Filtr mechanických nečistot mezipřírubový, s nerez sítkem | DN100 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| Měřící clona průtoku | IMI MDFO 65 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| Manometr vč. fajfky proti zavzdušnění, 0-400 kPa |  | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| Teploměr do jímky, 0-60°C |  | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
POTRUBÍ
| Potrubí z uhlíkové oceli, uvnitř i vně pozinkované, spojování lisovanými fitinkami | Ivar IVCCT, 108x2 | 116 | m | 0 | 0 | 0 | 0
| Potrubí z uhlíkové oceli, uvnitř i vně pozinkované, spojování lisovanými fitinkami | Ivar IVCCT, 88,9x2 | 12 | m | 0 | 0 | 0 | 0
| Nátěr impregnační polyuretanovou barvou | 108x2 | 116 | m | 0 | 0 | 0 | 0
| Nátěr impregnační polyuretanovou barvou | 88,9x2 | 12 | m | 0 | 0 | 0 | 0
| Flexi hadice - nerezový vlnovec | DN80, dl. 300 mm | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| V dodávce potrubí a izolací se předpokládá i veškeré uložení, zavěšení a uchycení potrubí, pevné body, kluzné uložení potrubí, potřebný pomocný materiál - závitové tyče, objímky, vč. objímek pro chlazení, výstelky, nerezavějící šrouby a matice, podložky, hmoždinky, ocelové profily, pájecí, svářecí, lepící a jiný pomocný materiál, kolena, tvarovky, návarky, jímky, příruby, apod. |  | 1 | kpl. | 0 | 0 | 0 | 0
IZOLACE
| Samolepící pouzdro tepelné izolace z umělého kaučuku | K-Flex ST/SK, 108x19 | 116 | m | 0 | 0 | 0 | 0
| Samolepící pouzdro tepelné izolace z umělého kaučuku | K-Flex ST/SK, 89x19 | 116 | m | 0 | 0 | 0 | 0
| Oplechování Al plechem |  | 40 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
| Oplechování Ti-Zn plechem s vodotěsnými spoji |  | 4 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
| Samolepící pás tepelné izolace z umělého kaučuku, tloušťka izolace 19 mm. Izolace akumulační nádoby. | K-Flex ST pás | 5 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
| Samolepící pás tepelné izolace z umělého kaučuku, tloušťka izolace 10 mm. Izolace detailů armatur, hrdel, apod. | K-Flex ST pás | 6 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
SPOLEČNÉ
| Návštěva stavby a vizuální prohlídka v rámci výběrového řízení |  | 1 | kpl. | 0 | 0 | 0 | 0
| Demontáže popsané v technické zprávě |  | 1 | kpl. | 0 | 0 | 0 | 0
| Ekologická likvidace demontovaného strojního zařízení |  | 1 | kpl. | 0 | 0 | 0 | 0
| Stavební úpravy ve strojovně VZT - vyspravení konstrukcí a nátěry |  | 1 | kpl. | 0 | 0 | 0 | 0
| Případné osazení překladu, vybourání dveřního otvoru a jeho zpětné zapravení |  | 1 | kpl. | 0 | 0 | 0 | 0
| Zaměření stávajících potrubí VZT pod střechou, dopojení čerstvého a odpadního vzduchu a případné zpřechodování novýk potrubí na stávající |  | 1 | kpl. | 0 | 0 | 0 | 0
| Tlumení hluku a vibrací (rýhovaná guma pod VZT jednotku, pružné oddělení potrubí při průchodu konstrukcí, apod.) |  | 1 | kpl. | 0 | 0 | 0 | 0
| Veškerá doprava na staveniště a po staveništi, včetně dopravy svislé uvnitř haly do výšky 6 m |  | 1 | kpl. | 0 | 0 | 0 | 0
| Opatření k zajištění bezpečnosti práce dle ppříslušných právních předpisů |  | 1 | kpl. | 0 | 0 | 0 | 0
| Opatření na ochranu dodávaného zařízení před negativními vlivy počasí,např. deště, teploty apod. |  | 1 | kpl. | 0 | 0 | 0 | 0
| Zakrytí (nebo jiné zajištění) mobiliáře investora před znečištěním a poškozením a odstranění zakrytí |  | 1 | kpl. | 0 | 0 | 0 | 0
| Naplnění okruhu chlazení vodou s příměsí inhibitoru koroze |  | 1 | kpl. | 0 | 0 | 0 | 0
| Vyvážení a zaregulování systémů, vč. měření dosažení požadovaných průtoků |  | 1 | kpl. | 0 | 0 | 0 | 0
| Měření hluku a jeho posouzení vůči chráněným prostorům, vč. protokolu |  | 1 | kpl. | 0 | 0 | 0 | 0
| Tlakové zkoušky těsnosti dle ČSN 06 0310, i dílčí z důvodu plynulého postupu stavby |  | 1 | kpl. | 0 | 0 | 0 | 0
| Topné zkoušky dle ČSN 06 0310 |  | 1 | kpl. | 0 | 0 | 0 | 0
| Provozní zkoušky pro ověření správné funkce |  | 1 | kpl. | 0 | 0 | 0 | 0
| Zaškolení obsluhy |  | 1 | kpl. | 0 | 0 | 0 | 0
| Vyklizení pracoviště a staveniště, odvoz zbytků materiálu a odpadů, včetně případných souvisejících nákladů s jejich likvidací |  | 1 | kpl. | 0 | 0 | 0 | 0
| Odevzdávací dokumentace v rozsahu popsaném v technické zprávě |  | 1 | kpl. | 0 | 0 | 0 | 0
| Vlasní položky (dodavatel vypíše ve zvláštní příloze) |  | 1 | kpl. | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0