- Identifikace zadavatele

ADOR CZs.r.o., Dobrovského 981, 563 01  Lanškroun – Žichlínské Předměstí, IČ 25292331, zastoupená Ing. Jiřím Applem, jednatelem, tel.: 603 502 254, mail: j.appl@ador.cz

- Přesné vymezení předmětu zakázky a požadavků zadavatele

Zkoušky požárně technických a mechanických vlastností dveří a oken

Dílčí zakázka 1:

Požární okna a dveře ADORY EURO 78 IV  - EI,EW 30 DP3

Požární dveře typ ADORY DPII – EI, EW 30 DP3

a/ zkouška požární odolnosti jednokřídlového okna a balkonových dveří EURO 78 IV

  - zasklené dveře/okno (2 vzorky)

Zkouška 1x, do zdiva, otevíráním do pece.

Pec 3 m x 3 m.

Výstup –protokol o zkoušce

b/ zkouška požární odolnosti dvoukřídlových dveří s polodrážkou ADORY DPII/2,

do ocelové zárubně 2500x2500 mm - dvojkřídlé plné dveře

Zkouška 2x, do zdiva, otevíráním do pece a z pece

Pec 3 m x 3 m.

Výstup –protokol o zkoušce

Dílčí zakázka 2:

Požární dveře typ ADORY DPII/DPIII/ – lisované EI, EW 30 DP3

a/ zkouška požární odolnosti jednokřídlových dveří s polodrážkou a bez polodrážky do obložkové zárubně ADORY DPII/DPIII/  1000x2400 mm

Zkouška 1x, do zdiva, otevíráním do pece – dva vzorky, plné dveře

Pec 3 m x 3 m.

Výstup –protokol o zkoušce

b/ zkouška požární odolnosti jednokřídlových dveří ADORY DPIII bez polodrážky  s nadedveřním panelem, do obložkové zárubně 1000x2700 mm.

Zkouška 1x, do zdiva, otevíráním do pece a z pece.

2 vzorky – plné a prosklené dveře s plným nadedveřním panelem.

Pec 3 m x 3 m.

Výstup –protokol o zkoušce

c/ zkouška požární odolnosti jednokřídlových dveří ADORY DPIII bez polodrážky

s nadedveřním panelem, do ocelové zárubně 1000x2700 mm.

Zkouška 1x, do zdiva, otevíráním do pece a z pece.

2 vzorky – plné a prosklené dveře s plným nadedveřním panelem.

Pec 3 m x 3 m.

Výstup –protokol o zkoušce

Dílčí zakázka 3:

Požární dveře typ ADORY DPII – lisované EI, EW 30-60 DP3

a/ zkouška požární odolnosti jednokřídlových dveří EI,EW 60 DP3 do ocelové dvoupolodrážkové zárubně  1100x2200 mm – plné dveře

Zkouška 1x, do zdiva, otevíráním do pece a z pece – 2 vzorky

Pec 3 m x 3 m.

Výstup –protokol o zkoušce

b/ zkouška požární odolnosti prosklených jednokřídlových dveří s bočním prosklením a nadsvětlíkem,

do ocelové zárubně 2700x2700mm

Zkouška 2x, do zdiva, otevíráním do pece a z pece.

Pec 3 m x 3 m.

Výstup –protokol o zkoušce

- Předpokládaná hodnota zakázky

Předpokládaná hodnota zakázky činí max. 1 197 000 Kč, a zároveň max. 399 000 Kč/ 1 dílčí zakázka (nabídka služby).

- Doba a místo plnění zakázky

Místem plnění zakázky jsou zkušební laboratoře dodavatele. Převzetí zakázky zadavatelem bude stvrzeno Předávacím protokolem.

Dodání nejpozději do 31.12.2018.

- Prokázání kvalifikace

Dodavatel doloží

  - oprávnění k poskytování uvedených služeb, tj. platné Osvědčení o akreditaci v rámci České republiky od Českého institutu pro akreditaci, o.p.s., mimo Českou republiku musí mít platné osvědčení o akreditaci, které vydává národní akreditační orgán notifikovaný EK a postupující dle definovaných mezinárodně uznávaných norem, které vycházejí z Nového legislativního rámce EU zahrnujícího rovněž nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.765/2008, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh

  - přílohu k Osvědčení o akreditaci.

Dodavatel dodá oba dokumenty pouze 1x, bez ohledu na počet dodaných nabídek – dílčích plnění.

- Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

  - Nabídka bude zpracována ve formuláři Nabídka poskytnutí služby. Tento formulář je součástí přílohy k ZD. Formulář nabídky bude zpracován pro každou dílčí zakázku zvlášť.

  - Nabídka bude zpracována v českém nebo slovenském jazyce.

  - Nabídka bude předána nebo zaslána v listinné podobě společně se všemi přílohami, v uzavřené obálce s nápisem Neotvírat.

  - Nabídka bude dodána v následující formě:

1. Nabídka poskytnutí služby

2. Osvědčení o akreditaci

3. Příloha k Osvědčení o akreditaci

4. Návrh smlouvy

Podává-li dodavatel více Nabídek poskytnutí služby, přílohy č. 2- 4 dodá pouze jednou.

- Způsob zpracování nabídkové ceny

Nabídková cena bude zpracována dle instrukcí ve formuláři Nabídka poskytnutí služby

Nabídková cena bude uvedena v Kč bez DPH.

- Kritéria a způsob hodnocení

Jediným kritériem hodnocení je cena.

Celkový maximální počet bodů při hodnocení je 100.

Nabídky budou hodnoceny podle následujícího vzorce:

100 * (nejvýhodnější nabídka / hodnocená nabídka)

- Otevírání nabídek

Otevírání nabídek bude provedeno dne 29.5.2018  v 8,00 hod. v sídle zadavatele.

- Lhůta a místo pro předkládání nabídky

Nabídky lze předkládat od data zveřejnění veřejné zakázky do 28.5.2018 16,00. Datem a hodinou přijetí nabídky se rozumí přijetí zadavatelem, nikoliv datem a hodinou odeslání.

Adresa pro podání nabídek:

sídlo zadavatele, tj. ADOR CZs.r.o., Dobrovského 981, 563 01  Lanškroun – Žichlínské Předměstí

- Požadavky na varianty nabídek

Zadavatel neumožňuje varianty nabídek ani dodatečné plnění nad rámec požadavků stanovených v Zadávací dokumentaci.

- Vysvětlení zadávacích podmínek

Účastníci jsou oprávněni požadovat písemně vysvětlení zadávacích podmínek. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení žádosti. Jestliže zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí dodržet lhůtu uvedenou v předchozí větě. Pokud je žádost o vysvětlení zadávacích podmínek doručena včas a zadavatel neuveřejní vysvětlení ve lhůtě, prodlouží lhůtu pro podání nabídek nejméně o tolik pracovních dnů, o kolik přesáhla doba od doručení žádosti o vysvětlení zadávacích podmínek do uveřejnění vysvětlení lhůtu 2 pracovních dnů.

Vysvětlení zadávacích podmínek může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti.

Vysvětlení zadávacích podmínek, včetně přesného znění požadavku, zveřejní zadavatel na profilu zadavatele a zároveň je neprodleně písemně oznámí všem dosud známým účastníkům.

- Ostatní podmínky

Dle § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Společnost prohlašuje, že toto výběrové řízení není veřejnou obchodní soutěží ani veřejným příslibem a nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení.

Datum, podpis

…………………………………………………………………………..

Datum a podpis osoby oprávněné jednat za zadavatele