## REKAPITULACE
název projektu: |  | Kino Portyč Písek - stav. úpravy hygienického zázemí
investor/objednatel: |  | CENTRUM KULTURY MĚSTA PÍSEK
typ rozpočtu: |  | rekapitulace celkového rozpočtu
varianta/post. verze:
vypracoval, datum: |  | 12.2.2018
| název oddílu |  | cena bez DPH | cena vč. DPH
| Bourací práce |  | 0
| Svislé konstrukce |  | 0
| Vodorovné a železobetonové konstrukce |  | 0
| Povlakové krytiny |  | 0
| Úpravy povrchu vnitřní |  | 0
| Podlahy |  | 0
| Výplně otvorů vnější |  | 0
| Výplně otvorů vnitřní |  | 0
| Zámečnické, truhlářské a ostatní výrobky |  | 0
| Zařizovací předměty a drobný mobiliář |  | 0
| Elektroinstalace |  | 0
| Zdravotechnické instalace |  | 0
| Vytápění |  | 0
| Vzduchotechnika |  | 0
| Pomocné konstrukce a ostatní náklady |  | 0
| CELKEM bez DPH |  | 0
| DPH 0% (přenesená daňová povinnost) |  | 0 | 0
| DPH 15% |  | 0 | 0
| DPH 21% |  | 0 | 0
| CELKEM vč. DPH |  |  | 0
Struktura DPH je vyčíslena pouze orientačně, bude účtováno dle platných předpisů.

## Rozpočet
název projektu |  | Kino Portyč Písek - stav. úpravy hygienického zázemí
investor/objednatel |  | CENTRUM KULTURY MĚSTA PÍSEK
typ rozpočtu |  | kontrolní rozpočet
varianta/post. verze
vypracoval, datum |  | 12.2.2018
č.pol. | název oddílu / položky |  | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Bourací práce
1 | demontáž umyvadla vč. sifonu a baterie |  | ks | 15 |  | 0
2 | demontáž WC vč. splachovací nádržky |  | ks | 15 |  | 0
3 | demontáž výlevky vč. sifonu a baterie |  | ks | 2 |  | 0
4 | demontáž pisoáru |  | ks | 8 |  | 0
5 | demontáž splachovací nádržky pisoáru |  | ks | 2 |  | 0
6 | demontáž podlahové vpusti |  | ks | 1 |  | 0
7 | demontáž hydrantu |  | kpl | 1 |  | 0
8 | demontáž drobných předmětů (vysoušeče, zásobníky apod.) |  | ks | 9 |  | 0
9 | vyvěšení vnitřních dveří dřevěných jednokřídlých |  | ks | 23 |  | 0
10 | vybourání ocelové zárubně pro dveře jednokřídlé |  | ks | 19 |  | 0
11 | vybourání ocelové zárubně pro dveře dvoukřídlé |  | ks | 1 |  | 0
12 | vybourání dřevěné zárubně pro dveře jednokřídlé |  | ks | 4 |  | 0
13 | odpojení rozvodů TZB od zbytku sítě |  | kpl | 1 |  | 0
14 | demontáž vod. rozvodů plastových DN 25 mm vč. případné izolace potrubí |  | mb | 69.5 |  | 0
15 | demontáž vod. rozvodů ocelových DN 40 mm vč. případné izolace potrubí |  | mb | 4 |  | 0
16 | demontáž kan. rozvodů plastových DN 110 mm |  | mb | 15.5 |  | 0
17 | demontáž topných rozvodů ocelových DN 25 mm vč. případné izolace potrubí |  | mb | 27 |  | 0
18 | demontáž kan. rozvodů plastových DN 40-50 mm |  | mb | 30 |  | 0
19 | demontáž ventilátoru |  | ks | 1 |  | 0
20 | demontáž střešních odvětrávacích hlavic |  | ks | 2 |  | 0
21 | vybourání příček a polopříček zděných tl. do 100mm |  | m2 | 63.066 |  | 0
22 | vybourání příček zděných tl. do 150mm |  | m2 | 6.494 |  | 0
23 | vybourání otvorů v příčkách zděných tl. do 150mm |  | m2 | 14.596 |  | 0
24 | demontáž montované příčky mezi místnostmi č.112 a 112a |  | m2 | 17.35 |  | 0
25 | vybourání keramické dlažby 100x100mm |  | m2 | 100.31 |  | 0
26 | vybourání keramického obkladu |  | m2 | 119.46 |  | 0
27 | odvrtání otvoru ve stropu vč. prostupu izol. souvrstvím střechy (K4) |  | ks | 1 |  | 0
28 | vyříznutí otvoru 550x110mm ve stropu vč. prostupu izol. souvrstvím střechy (VZT) |  | ks | 2 |  | 0
29 | odvrtání otvoru v podlaze pro kanalizační rozvody |  | ks | 2 |  | 0
30 | otlučení stávajících omítek stěn kolem zazdívaných dveřních otvorů |  | m2 | 10.494 |  | 0
31 | oškrábání štukové omítky stávajících stěn |  | m2 | 149.235 |  | 0
32 | otlučení stávajících omítek stěn v ploše do 10% |  | m2 | 46.5255 |  | 0
33 | vysekání drážek 150x150mm pro rozvody TZB |  | mb | 65 |  | 0
34 | vyříznutí otvoru pro osazení větrací mřížky v SDK příčce |  | kpl | 1 |  | 0
35 | vybourání otvoru v příčce pro průtah VZT |  | ks | 11 |  | 0
36 | průrazy konstrukcemi pro TZB |  | kpl | 1 |  | 0
37 | rozebrání a zpětná montáž podhledu kvůli průtahu VZT |  | m | 1.5 |  | 0
38 | staveništní přesun a nakládání stavební suti a odpadu |  | t | 33.2113 |  | 0
39 | odvoz a likvidace stavební suti |  | t | 28.2783 |  | 0
40 | odvoz a likvidace stavebního odpadu netříděného |  | t | 4.933 |  | 0
| celkem za oddíl - Bourací práce |  |  |  |  | 0
Svislé konstrukce
41 | příčky z porobetonového zdiva tl. 150mm |  | m2 | 32.716 |  | 0
42 | příčky z porobetonového zdiva tl. 125mm |  | m2 | 8.419 |  | 0
43 | příčky z porobetonového zdiva tl. 100mm |  | m2 | 9.996 |  | 0
44 | přizdívky z porobetonového zdiva tl. 75mm |  | m2 | 28.7625 |  | 0
45 | zazdívky otvorů v příčkách - porobetonové zdivo tl. 125mm |  | m2 | 5.535 |  | 0
46 | instalační přizdívky z porobetonového zdiva |  | m2 | 15.294 |  | 0
47 | SDK příčka tl. 150mm, EI30DP2 |  | m2 | 18.174 |  | 0
48 | překlad porobetonový plochý š.150mm, d. 1250mm |  | ks | 2 |  | 0
49 | překlad porobetonový plochý š.150mm, d. 1500mm |  | ks | 1 |  | 0
50 | překlad ocelový 2 x L60/6mm, d. 1200mm |  | ks | 1 |  | 0
51 | překlad ocelový 2 x L60/6mm, d. 1300mm |  | ks | 6 |  | 0
52 | překlad ocelový 2 x L60/6mm, d. 700mm kotvený k ŽB sloupu |  | ks | 1 |  | 0
53 | překlad ocelový HEA 120, d. 3200mm |  | ks | 1 |  | 0
54 | zazdění drážek 150x150mm pro rozvody TZB |  | mb | 65 |  | 0
55 | průrazy konstrukcemi pro TZB vč. zapravení |  | kpl | 1 |  | 0
56 | zazdění prostupů TZB |  | ks | 11 |  | 0
| celkem za oddíl - Svislé konstrukce |  |  |  |  | 0
Vodorovné a železobetonové konstrukce
57 | zabetonování prostupů stropní konstrukcí, vč. bednění a podp. kce |  | ks | 4 |  | 0
| celkem za oddíl - Vodorovné a železobetonové konstrukce |  |  |  |  | 0
Povlakové krytiny
58 | doplnění skladby ploché střechy a zaizolování po odstraněném prostupu |  | ks | 2 |  | 0
59 | systémová manžeta pro utěsnění nového prostupu (K4) |  | ks | 1 |  | 0
60 | systémová manžeta pro utěsnění nového prostupu (VZT) |  | ks | 2 |  | 0
| celkem za oddíl - Povlakové krytiny |  |  |  |  | 0
Úpravy povrchu vnitřní
Stěny
61 | oprava stávajících omítek stěn v ploše do 10% |  | m2 | 46.5255 |  | 0
62 | zazdění drážek pro rozvody TZB |  | mb | 65 |  | 0
63 | obalení válcovaných nosníků rabicovým pletivem |  | m2 | 6.6946 |  | 0
64 | plentování válcovaných nosníků |  | m2 | 0.8448 |  | 0
65 | omítka stěn - cem. tmel armovaný perlinkou, vč. penetrace |  | m2 | 364.534 |  | 0
66 | omítka stěn - jádrová omítka jednovrstvá |  | m2 | 21.402 |  | 0
67 | omítka stěn - sádrová stěrka (pod omyvatelný nátěr) |  | m2 | 154.598 |  | 0
68 | omítka stěn jednovrstvá štuková |  | m2 | 19.556 |  | 0
69 | velkoformátové sklo bílé tl. 6mm do tmelu, s polepem, D+M |  | m2 | 61.1 |  | 0
70 | velkoformátové sklo bílé tl. 6mm do tmelu, bez polepu, D+M |  | m2 | 7.08 |  | 0
71 | keramický obklad bílý 300x300mm - dodávka |  | m2 | 21.45 |  | 0
72 | keramický obklad bílý 300x300mm - montáž do tmelu |  | m2 | 19.5 |  | 0
73 | omyvatelný akrylátový nátěr paropropustný, vodou ředitelný, vč. penetrace - viz výpis prvků interiéru |  | m2 | 154.598 |  | 0
74 | lišta rohová nerez, D+M |  | kpl | 1 |  | 0
75 | sanace trhliny ve zdivu - proškrábnutí, vyplnění expanzní maltou |  | mb | 9.5 |  | 0
76 | vnitřní malba stěn, bílá b., vč. penetrace |  | m2 | 102.4295 |  | 0
77 | nátěr vnitřních kam. parapetů bílou barvou (email) |  | mb | 7.2 |  | 0
Stropy
78 | oprava omítky stropu a přeštukování v celé ploše |  | m2 | 6.62 |  | 0
79 | SDK podhled z desek tl. 12,5mm, impregnovaný, bez TI |  | m2 | 97.01 |  | 0
80 | SDK podhled z desek tl. 12,5mm, impregnovaný, bez TI - svislé čelo |  | m2 | 2.8014 |  | 0
81 | vnitřní malba stropů, bílá b., vč. penetrace |  | m2 | 6.62 |  | 0
82 | vnitřní malba stropů, bílá b. na SDK, vč. penetrace |  | m2 | 99.8114 |  | 0
| celkem za oddíl - Úpravy povrchu vnitřní |  |  |  |  | 0
Podlahy
83 | nivelační stěrka tl. do 5mm vč. očištění a penetrace podkladu |  | m2 | 101.23 |  | 0
84 | sanitární provoz - keramická dlažba 600x600mm - dodávka |  | m2 | 85.9165 |  | 0
85 | sanitární provoz - keramická dlažba - montáž do tmelu |  | m2 | 74.71 |  | 0
86 | sanitární provoz (sokl) - keramická dlažba 600x600mm - dodávka |  | m2 | 6.3 |  | 0
87 | sanitární provoz - keramický sokl v. 100mm do tmelu, vč. řezání z dlažby |  | mb | 42 |  | 0
88 | sanitární provoz (parapet) - keramická dlažba 600x600mm - dodávka |  | m2 | 0.36 |  | 0
89 | sanitární provoz - keramický obklad parapetu do tmelu, vč. řezání z dlažby |  | mb | 0.6 |  | 0
90 | šatna - keramická dlažba 400x400mm - dodávka |  | m2 | 29.172 |  | 0
91 | šatna - keramická dlažba - montáž do tmelu |  | m2 | 26.52 |  | 0
92 | šatna (sokl) - keramická dlažba 400x400mm - dodávka |  | m2 | 2.5425 |  | 0
93 | šatna - keramický sokl v. 100mm do tmelu, vč. řezání z dlažby |  | mb | 16.95 |  | 0
94 | lišta rohová nerez, D+M |  | kpl | 1 |  | 0
| celkem za oddíl - Podlahy |  |  |  |  | 0
Výplně otvorů vnější
95 | repase stávajícího dřevěného okna 1200x1800mm |  | ks | 6 |  | 0
96 | repase stávajícího hliníkového okna 600x3520mm |  | ks | 1 |  | 0
| celkem za oddíl - Výplně otvorů vnější |  |  |  |  | 0
Výplně otvorů vnitřní
97 | D1 - vnitřní dveře dřevěné bezfalcové vč. obložkové zárubně ostrohranné pro tl. zdiva 150mm, HPL, 900x1970mm, skryté panty Tektus, zámek FAB, kování |  | ks | 2 |  | 0
98 | D2 - vnitřní dveře dřevěné bezfalcové vč. obložkové zárubně ostrohranné pro tl. zdiva 150mm, HPL, 800x1970mm, skryté panty Tektus, zámek FAB, kování |  | ks | 6 |  | 0
99 | D3 - vnitřní dveře dřevěné bezfalcové vč. obložkové zárubně ostrohranné pro tl. zdiva 150mm, EW 15 DP3, HPL, 900x1970mm, skryté panty Tektus, FAB, kování |  | ks | 1 |  | 0
100 | D4 - vnitřní dveře dřevěné bezfalcové vč. obložkové zárubně ostrohranné pro tl. zdiva 150mm, EW 15 DP3, HPL, 800x1970mm, skryté panty Tektus, FAB, kování |  | ks | 1 |  | 0
101 | samozavírač |  | ks | 3 |  | 0
102 | roletový požární uzávěr, 2800x2020mm, vč. el. ovládání a kouř.čidla, D+M |  | ks | 1 |  | 0
0
Zámečnické, truhlářské a ostatní výrobky
103 | sanitární příčky vč. dveří a pisoárové mezistěny SVF 30 (DTD panel), nerez příslušenství, D+M, dle rozpočtu firmy Stavební interierové systémy s.r.o. |  | kpl | 1 |  | 0
104 | koordinační přirážka GD |  | % | 8 |  | 0
105 | přechodová lišta nerezová d. 800mm, D+M |  | ks | 2 |  | 0
106 | přechodová lišta nerezová d. 900mm, D+M |  | ks | 2 |  | 0
107 | plastový parapet bílý, D+M |  | mb | 3 |  | 0
108 | Al větrací mřížka cca 1040x150mm, bílá b., D+M |  | ks | 2 |  | 0
109 | Al větrací mřížka cca 940x150mm, bílá b., D+M |  | ks | 6 |  | 0
| celkem za oddíl - Zámečnické, truhlářské a ostatní výrobky |  |  |  |  | 0
Zařizovací předměty a drobný mobiliář
110 | WC závěsné vč. prkénka - dodávka |  | ks | 9 |  | 0
111 | WC závěsné vč. prkénka pro handicapované - dodávka |  | ks | 1 |  | 0
112 | WC závěsné vč. prkénka - montáž (viz ZTI) |  |  |  |  | 0
113 | ovládací tlačítko na WC - dodávka |  | ks | 10 |  | 0
114 | ovládací tlačítko na WC - montáž (viz ZTI) |  |  |  |  | 0
115 | zásobník na WC papír nerez - dodávka |  | ks | 10 |  | 0
116 | zásobník na WC papír nerez - montáž |  | ks | 10 |  | 0
117 | háček lepený nerez - dodávka |  | ks | 9 |  | 0
118 | háček lepený nerez - montáž |  | ks | 9 |  | 0
119 | baterie umyvadlová páková - dodávka |  | ks | 7 |  | 0
120 | baterie umyvadlová páková - montáž |  | ks | 7 |  | 0
121 | zásobník na tekuté mýdlo nerez - dodávka |  | ks | 4 |  | 0
122 | zásobník na tekuté mýdlo nerez - montáž |  | ks | 4 |  | 0
123 | osoušeč rukou elektrický - dodávka |  | ks | 2 |  | 0
124 | osoušeč rukou elektrický - montáž |  | ks | 2 |  | 0
125 | zásobník na papírové ručníky nerez - dodávka |  | ks | 1 |  | 0
126 | zásobník na papírové ručníky nerez - montáž |  | ks | 1 |  | 0
127 | odpadkový koš nerez 4,5 l závěsný - dodávka |  | ks | 2 |  | 0
128 | odpadkový koš nerez 4,5 l závěsný - montáž |  | ks | 2 |  | 0
129 | zrcadlo kruhové, průměr 1500mm - dodávka |  | ks | 2 |  | 0
130 | zrcadlo kruhové, průměr 1500mm - montáž lepením |  | ks | 2 |  | 0
131 | zrcadlo kruhové, průměr 600mm - dodávka |  | ks | 3 |  | 0
132 | zrcadlo kruhové, průměr 600mm - montáž lepením |  | ks | 3 |  | 0
133 | zrcadlo sklopné - dodávka |  | ks | 1 |  | 0
134 | zrcadlo sklopné - montáž |  | ks | 1 |  | 0
135 | koš nášlapný nerez 12 l - dodávka |  | ks | 6 |  | 0
136 | deska + 3x umyvadlo v bezesparém provedení, čelo 150mm - dodávka |  | ks | 2 |  | 0
137 | deska + 3x umyvadlo v bezesparém provedení, čelo 150mm - montáž |  | ks | 2 |  | 0
138 | umyvadlo pro handicapované š. 660mm vč. sifonu - dodávka |  | ks | 1 |  | 0
139 | umyvadlo š. 500mm vč. sifonu - dodávka |  | ks | 1 |  | 0
140 | umyvadlo vč. sifonu - montáž (viz ZTI) |  |  |  |  | 0
141 | madla pro handicapované - dodávka |  | kpl | 1 |  | 0
142 | madla pro handicapované - montáž |  | kpl | 1 |  | 0
143 | výlevka keramická závěsná - dodávka |  | ks | 1 |  | 0
144 | výlevka keramická závěsná - montáž (viz ZTI) |  |  |  |  | 0
145 | hasicí přístroj práškový 6kg, has. schopnost 21A, D+M na zeď |  | ks | 3 |  | 0
| celkem za oddíl - Zámečnické, truhlářské a ostatní výrobky |  |  |  |  | 0
Elektroinstalace
146 | elektroinstalace - viz samostatný rozpočet |  | kpl | 1 | 0 | 0
147 | koordinační přirážka GD |  | % | 8 | 0 | 0
| celkem za oddíl - Elektroinstalace |  |  |  |  | 0
Zdravotechnické instalace
148 | vodovod a kanalizace - viz samostatný rozpočet |  | kpl | 1 | 0 | 0
149 | koordinační přirážka GD |  | % | 8 | 0 | 0
| celkem za oddíl - Zdravotechnické instalace |  |  |  |  | 0
Vytápění
150 | vytápění - viz samostatný rozpočet |  | kpl | 1 | 0 | 0
151 | koordinační přirážka GD |  | % | 8 | 0 | 0
| celkem za oddíl - Vytápění |  |  |  |  | 0
Vzduchotechnika
152 | vzduchotechnika - viz samostatný rozpočet |  | kpl | 1 | 0 | 0
153 | koordinační přirážka GD |  | % | 8 | 0 | 0
| celkem za oddíl - Vzduchotechnika |  |  |  |  | 0
Pomocné konstrukce a ostatní náklady
154 | zábory veřejných či soukromých prostranství |  | kpl | 1 |  | 0
155 | přesuny hmot vnitrostaveništní |  | kpl | 1 |  | 0
156 | lehké pomocné lešení |  | kpl | 1 |  | 0
157 | zařízení staveniště |  | kpl | 1 |  | 0
| celkem za oddíl - Pomocné konstrukce a ostatní náklady |  |  |  |  | 0
| CELKEM BEZ DPH |  |  |  |  | 0
Poznámky:

## ELI
C21M - VV Elektromontáže
poř.č. | číslo pol. | popis položky | jedn.cena | množství | jedn. | celkem [Kč]
1 | 210010301 | krab.přístrojová (1901; KP 68; KZ 3) bez zapojení VČ. VYSEKÁNÍ |  | 12 | ks | 0
2 | 210010321 | krab.odboč.s víčkem.svor.(1903;KR 68) kruh.vč.zap. |  | 29 | ks | 0
3 | 210020523 | ŽLAB KABELOVÝ DRÁTĚNÝ DZ 60x100 vč. příslušenství pro montáž do beton. stropu |  | 30 | bm | 0
4 | 210110041 | spín.zápust.vč.zap.1-pólový - řazení 1 |  | 2 | ks | 0
5 | 210110043 | sériový přep - řazení 5 zápust.vč.zap. |  | 1 | ks | 0
6 | 2101100441 | čidlo pohybové infračervené - do podhledu |  | 4 | ks | 0
7 | 210111011 | 2x zás. zapuštěné 10/16A 250V 2P+Z ve spol. rámečku |  | 1 | ks | 0
8 | 210111011 | zás. zapuštěné 10/16A 250V 2P+Z jednonás. |  | 6 | ks | 0
9 | 210201001 | svítidlo - podle návrhu architekta |  | 19 | ks | 0
10 | 210203001 | svít.žár.stropní nebo podhledové podle návrhu interieru. |  | 12 | ks | 0
11 | 210203002 | svítidlo nouzové podle návrhu interieru |  | 6 | ks | 0
12 | 210220452 | ochran.pospoj. apod. Cu 4-16mm2 (pu) |  | 20 | m | 0
13 | 210800101 | CYKY 2Ax1.5 mm2 750V (PO) vč. sekání drážky |  | 20 | m | 0
14 | 210800105 | CYKY 3Cx1.5 mm2 750V (PO) vč. sekání drážky |  | 260 | m | 0
15 | 210800106 | CYKY 3Cx2.5 mm2 750V (PO) vč. sekání drážky |  | 150 | m | 0
16 | 210800115 | CYKY 5Cx1.5 mm2 750V (PO) vč. sekání drážky |  | 10 | m | 0
17 | 21391010 | Připojení ventilátoru |  | 1 | ks | 0
18 | 21391010 | Připojení osoušečů |  | 1 | ks | 0
19 | 21391011 | Připojení motorů - VZT |  | 1 | ks | 0
20 | 21391012 | Úpravy ve stávajícím rozvaděči - viz dodávky |  | 1 | ks | 0
21 | 215112221 | ovladač rolety |  | 1 | ks | 0
22 | 216190002 | SIGNALIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ PRO POSTIŽENÉ |  | 1 | ks | 0
| mezisoučet |  |  |  |  | 0
C21M - Hromosvod a uzemnění
poř.č. | číslo pol. | popis položky | jedn.cena | množství | jedn. | celkem [Kč]
1 | 210220101 | jímací vodiče AIMgSI pr.8 do R=8 mm, vč. podpěr |  | 10 | m | 0
2 | 210220431 | tvarováni mont.dílu-vaření k stavební konstukci |  | 5 | ks | 0
3 | 216220124 | montáž podpěry - na plochoou střechu |  | 10 | m | 0
4 | 216220143 | montáž svorky SS |  | 10 | m | 0
| mezisoučet |  |  |  |  | 0
Výchozí revize elektro a skutečné provedení
poř.č. | číslo pol. | popis položky | jedn.cena | množství | jedn. | celkem [Kč]
1 | 320410002 | Realizační a výrobní dokumentace zhotovitele |  | 1 | objem | 0
2 | 320410003 | Celk.prohl.el.zar.a vyhot.rev.zpr.do 500.tis.mont. |  | 1 | objem | 0
3 | 320410004 | Dokumentace skutečného provedení |  | 1 | objem | 0
| mezisoučet |  |  |  |  | 0
Materiály
poř.č. | číslo pol. | popis položky | jedn.cena | množství | jedn. | celkem [Kč]
1 | 01016 | svít.žár.stropní nebo podhledové podle návrhu interieru. |  | 12 | ks | 0
2 | 01017 | svítidlo nouzové - podle návrhu interieru |  | 6 | ks | 0
3 | 10.046.714 | Podpěra - na plochou střechu |  | 10 | KS | 0
4 | 10.046.769 | Svorka SS |  | 10 | KS | 0
5 | 10.048.193 | CYKY 2Ax1,5 |  | 20 | M | 0
6 | 10.048.243 | CYKY 5J1,5 (5Cx1,5) |  | 10 | M | 0
7 | 10.048.422 | H07V-U 4 zž (CY) |  | 20 | M | 0
8 | 10.048.482 | CYKY 3J2,5 (3Cx 2,5) instal PLUS |  | 150 | M | 0
9 | 10.051.448 | CYKY 3J1,5 (3Cx 1,5) instal PLUS |  | 260 | M | 0
10 | 10.069.998 | spín.zápust.vč.zap.1-pólový - řazení 1 |  | 2 | KS | 0
11 | 10.070.000 | sériový přep - řazení 5 zápust.vč.zap. |  | 1 | KS | 0
12 | 10.070.005 | 2x zás. zapuštěné 10/16A 250V 2P+Z ve spol. rámečku |  | 1 | KS | 0
13 | 10.071.430 | ovladač rolety |  | 1 | KS | 0
14 | 10.071.439 | zás. zapuštěné 10/16A 250V 2P+Z jednonás. |  | 6 | KS | 0
15 | 10.074.803 | Krabice KU 68-1903 |  | 29 | KS | 0
16 | 10.076.527 | Krabice KP 68/2 kruhová |  | 12 | KS | 0
17 | 10.530.223 | ŽLAB KABELOVÝ DRÁTĚNÝ DZ 60x100 vč. příslušenství pro montáž do beton. stropu |  | 30 | M | 0
18 | 10.608.316 | Drát uzem. AL pr.8 polotvrdý |  | 1.35 | KG | 0
19 | 10.615.429 | čidlo pohybové infračervené - do podhledu |  | 4 | KS | 0
20 | 10.703.368 | SIGNALIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ PRO POSTIŽENÉ (tahový vypínač, zdroj, signal. modul - např ABB) |  | 1 | KS | 0
21 | 32188 | svítidlo - podle návrhu interieru |  | 19 | ks | 0
| mezisoučet |  |  |  |  | 0
Dodávky zařízení (specifikace)
poř.č. | číslo pol. | popis položky | jedn.cena | množství | jedn. | celkem [Kč]
O 1 | 001 | Úpravy a doplnění stávající rozvodnice: MOTOR VZT: 6A/B/1; 2x OSOUŠEČ: 16A/B/1 · PRŮTOK. OHŘÍVAČ: 16A/B/1 · ZÁSUVKY: 16A/B/1PR. CHRÁNIČ) · ROLETA: 6A/B/1 · SVĚTLA: 10A/B/1 ČÁSTEČNĚ VYUŽÍT STÁVAJÍCÍ A REZERVNÍ VÝVODY |  | 1 | komplet | 0
|  | Příplatek za kouřové čidlo k protipožární žaluzii |  | 1 | komplet | 0
|  | Příplatek za nouzové osvětlení nad dveře vč. montáže |  | 5 | komplet | 0
| mezisoučet |  |  |  |  | 0
Ostatní náklady
poř.č. | číslo pol. | popis položky | jedn.cena | množství | jedn. | celkem [Kč]
|  | Stavební přípomoci |  | 1 | komplet | 0
|  | Doprava, VRN, ZS |  | 1 | komplet | 0
| mezisoučet |  |  |  |  | 0
| celkem elektroinstalace bez DPH |  |  |  |  | 0

## ZTI
Položkový rozpočet - Vodovod, kanalizace
Stavba : |  | Kino Portyč |  |  | 0
Objekt :
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  |  | 1
1 | 721 17-6103.R00 | Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm | m | 10 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00047
2 | 721 17-6104.R00 | Potrubí HT připojovací D 75 x 1,9 mm | m | 2 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0007
3 | 721 17-6105.R00 | Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm | m | 22 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00152
4 | 721 17-6114.R00 | Potrubí HT odpadní svislé DN 70 x 1,9 mm | m | 3 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00078
5 | 721 17-6115.R00 | Potrubí HT odpadní svislé DN 100 x 2,7 mm | m | 20 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00131
6 | 721 29-0111.R00 | Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 | m | 57 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 721 19-4105.R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 50 | kus | 13 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 721 19-4109.R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 110 | kus | 10 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 721 27-3200.RT3 | Ventilační hlavice PP D 110 mm | kus | 4 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00027
10 | 721 22-3423.RT1 | Vpusť podlahová se zápachovou uzávěrkou mřížka nerez 115 x 115 DN 50/75/110 | kus | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00072
11 | 721 21-0813.R00 | Demontáž vpusti DN 100 | kus | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | VL-1 | Zaslepení odbočky pro WC vč. potřebných tvarovek | kpl | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | VL-2 | Zvuková a tepelná izolace z pěnového polyetylenu D110 tl. 5 mm | m | 20 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | VL-3 | Zvuková a tepelná izolace z pěnového polyetylenu tl. 5 mm, d 75, | m | 3 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 721 Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  |  | 1
15 | 722 17-2411.R00 | Potrubí z PPR svařované, D 20 x 2,8 mm, PN 16 | m | 87 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00047
16 | 722 17-2412.R00 | Potrubí z PPR svařované, D 25 x 3,5 mm, PN 16 | m | 14 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00058
17 | 722 17-2413.R00 | Potrubí z PPR, svařované, D 32 x 4,5 mm, PN 16 | m | 10 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00075
18 | 722 13-0233.R00 | Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan.,DN 25 | m | 8 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01606
19 | 722 29-0234.R00 | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí do DN 80 | m | 111 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1e-05
20 | 722 28-0108.R00 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 50 | m | 111 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 722 22-0111.R00 | Nástěnka pro výtok G 1/2 | kus | 21 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00063
22 | 722 23-7121.R00 | Kohout kulový, DN 15 | kus | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00018
23 | 722 23-7122.R00 | Kohout kulový, DN 20 | kus | 2 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00031
24 | 722 23-7123.R00 | Kohout kulový, DN 25 | kus | 2 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00048
25 | 722 23-7621.R00 | Ventil zpětný, DN 15 | kus | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00011
26 | 722 23-5521.R00 | Filtr, DN 15 | kus | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 722 18-1212.RT7 | Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 22 mm | m | 55 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3e-05
28 | 722 18-1212.RT8 | Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 25 mm | m | 8 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6e-05
29 | 722 18-1212.RU1 | Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 32 mm | m | 10 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5e-05
30 | 722 18-1215.RT7 | Iizolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 22 mm | m | 32 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6e-05
31 | 722 18-1215.RT8 | Iizolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 25 mm | m | 6 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7e-05
32 | VL-1 | Elektroventil DN 15, kvs=4,5 m3/h, 230V, IP 65 prc. tlak 0,5-16 bar, funkce bez napětí = uzavřen | kus | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 722 25-4110.R00 | Demontáž hydrantových skříní | soubor | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 722 24-9102.R00 | Montáž armatury požární - hydrant G 1 | kus | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2e-05
| Celkem za | 722 Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 725 | Zařizovací předměty |  |  |  |  | 1
35 | VL-1 | Pisoár bezvodý ze sanitární keramiky bílý | kus | 4 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 725 21-9401.R00 | Montáž umyvadel na šrouby do zdiva | soubor | 2 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0014
37 | 725 13-9101.R00 | Montáž pisoárových stání ostatních | soubor | 4 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00603
38 | 725 11-9110.R00 | Montáž splachovací nádrže pro závěsné WC |  |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 725 11-9306.R00 | Montáž klozetu závěsného | soubor | 10 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 39 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00089
40 | 725 33-9101.R00 | Montáž výlevky, bez nádrže a armatur | kus | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00379
41 | 725 82-9201.R00 | Montáž baterie umyvadlové chromové | kus | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 41 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00012
42 | 725 84-5111.RT1 | Baterie nástěnná ruční, pro výlevku s prodlouženým ramínkem, standardní | kus | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 42 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00152
43 | 725 82-3134.RT1 | Baterie dřezová stojánková ruční s výsuv. sprchou standardní |  |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 43 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00164
44 | 725 81-4104.R00 | Ventil rohový, D1/2xG3/8 | soubor | 16 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 44 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00024
45 | 541-32200.76 | Ohřívač vody průtokový el. beztlakový | kus | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 1 | 45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0014
46 | 725 53-9102.R00 | Montáž elektr.ohřívačů, ostatní typy 80 l | soubor | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 46 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02901
47 | 725 98-0122.R00 | Dvířka revizní, 200 x 300 mm | kus | 3 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 47 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0007
48 | 725 86-0180.R00 | Sifon pračkový HL400, DN 40/50 nerezový | kus | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 48 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00028
| Celkem za | 725 Zařizovací předměty |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 726 | Instalační prefabrikáty |  |  |  |  | 1
49 | 726 21-1122.R00 | Podomítkový modul pro závěsné WC, h 108 cm, ovládání zepředu, vč. montáže tlačítka (dodávka tlačítka stavba) | soubor | 10 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 49 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009
50 |  | Hydrant požární, d. hadice 20m, DN 25mm | soubor | 1 |  | 0
| Celkem za | 726 Instalační prefabrikáty |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | CELKEM ZTI bez DPH |  |  |  | 0

## ÚT
SOUHRNNÝ VÝKAZ VÝMĚR UT, DODÁVEK A PRACÍ
soubor:
D.1.4 VYTÁPĚNÍ
akce:
Stavební úpravy hygienického zázemí kina Portyč Písek – Orientační VV projektanta UT
ING. JAN ŠPINGL, Boženy Němcové 569, Sezimovo Ústí, 391 01, tel. 608 721 920
vypracoval: Ing. Jaroslav Šilhavecký
položka , popis | měrná jednotka | množství | jednotková cena [Kč] | celková cena [Kč] | poznámka
CELKEM (součet přímých "A" a ostatních nákladů "B") |  |  |  | 0 | bez DPH
A) PŘÍMÉ NÁKLADY (Rekapitulace) |  |  |  | 0 | bez DPH
OTOPNÁ TĚLESA |  |  |  | 0
ARMATURY |  |  |  | 0
ROZVOD POTRUBÍ |  |  |  | 0
IZOLACE TEPELNÉ |  |  |  | 0
NÁTĚRY |  |  |  | 0
ZPROVOZNĚNÍ A MONTÁŽ |  |  |  | 0
STAVEBNÍ ÚPRAVY |  |  |  | 0
OSTATNÍ |  |  |  | 0
B) OSTATNÍ NÁKLADY (součet) |  |  |  | 0 | bez DPH
projektové práce, inženýring, apod. | kpl | 1 |  | 0
geodetické práce, pasportizace, kalibrace, apod. | kpl | 1 |  | 0
zařízení staveniště | kpl | 1 |  | 0
bourací práce | kpl | 1 |  | 0
poplatky (DIR, pronájem pozemků, apod.) | kpl | 1 |  | 0
ostatní náklady, režie, zkoušky, revize, atd. | kpl | 1 |  | 0
OTOPNÁ TĚLESA |  |  |  | 0 | bez DPH
RADIK Klasik:
22/900/500-VK | ks | 1 |  | 0
RADIK Ventil Kompakt:
20/600/800-VK | ks | 1 |  | 0
20/600/900-VK | ks | 1 |  | 0
22/600/900-VK | ks | 1 |  | 0
22/600/1200-VK | ks | 1 |  | 0
ARMATURY |  |  |  | 0 | bez DPH
Dvojité rohové šroubení Heimeier Vekolux, DN15 | ks | 4 |  | 0
Radiátorový ventil V-exakt II, DN 15 provedení rohové | ks | 1 |  | 0
Rohové šroubení regulační Regulux, DN15 | ks | 1 |  | 0
Svěrné šroubení Heimeier pro trubku Cu (Vekolux) vnější závit, ventil DN 15, trubka 15×1 | ks | 8 |  | 0
Svěrné šroubení Heimeier pro trubku Cu (V-exact II + Regulux) vnitřní závit, ventil DN 15, trubka 15×1 | ks | 2 |  | 0
Opěrné pouzdro pro měděné trubky průměr 15 mm | ks | 10 |  | 0
Termostatická hlavice k ventilu Heimeier provedení pro veřejné prostory | ks | 5 |  | 0
Růžice bílá pro potrubí dvojitá 15×1 (pro novou přípojku) | ks | 4 |  | 0
Růžice bílá pro potrubí 15×1 | ks | 2 |  | 0
ROZVOD POTRUBÍ |  |  |  | 0 | bez DPH
Měděné potrubí polotvrdé Supersan: v polotvrdém stavu včetně tvarovek, přechodek, montáže a tlakových zkoušek
Cu15×1 – IZ | m | 23 |  | 0
Cu18×1 – IZ | m | 16 |  | 0
Cu22×1 – IZ | m | 12 |  | 0
Přechod ocel – Cu15×1 | ks | 2 |  | 0
Přechod ocel – Cu18×1 | ks | 2 |  | 0
Přechod ocel – Cu22×1 | ks | 2 |  | 0
IZOLACE TEPELNÉ |  |  |  | 0 | bez DPH
Izolace tepelná návlečnou pěnovou izolací: MIRELON
tloušťka izolace: 13 mm
pro potrubí Cu15×1 mm (vedené v drážce) | m | 22 |  | 0
pro potrubí Cu18×1 mm (vedené v drážce) | m | 16 |  | 0
pro potrubí Cu22×1 mm (vedené v drážce) | m | 12 |  | 0
NÁTĚRY |  |  |  | 0 | bez DPH
Nátěry měděného potrubí synt. na vzduchuschnoucí dvojnásobné základní
pro potrubí Cu15×1 mm | m | 1 |  | 0
Nátěr stávajícího ocelové potrubí synt. na vzduchuschnoucí dvojnásobné základní | m | 1 |  | 0
ZPROVOZNĚNÍ A MONTÁŽ |  |  |  | 0 | bez DPH
Proplach potrubí | kpt | 1 |  | 0
Napouštění otopné soustavy objektu | kpt | 1 |  | 0
Zkoušky dle ČSN 06 0310 včetně předání protokolů | kpt | 1 |  | 0
Topná zkouška | hod | 24 |  | 0
Hydronické vyregulování | kpt | 1 |  | 0
STAVEBNÍ ÚPRAVY |  |  |  | 0 | bez DPH
Zhotovení prostupů zdivem (dle dispozice – viz výkresová část) | kpt | 1 |  | 0
Kapsy pro připojení otopných těles
150 × 180 × 80 mm (šířka × výška × hloubka) | ks | 4 |  | 0
150 × 180 × 900 (šířka ×výška × hloubka) | ks | 1 |  | 0
Pozn.: Stavební přípomoce (drážky, obklady, dlažby) budou součástí dokumentace stavební části.
OSTATNÍ |  |  |  | 0 | bez DPH
Demontáž, odvoz a ekologická likvidace stávajících článkových otopných těles (4 ks) | kpt | 1 |  | 0
Úprava stávajících přípojek otopných těles | ks | 4 |  | 0
Zhotovení nové přípojky pro nové otopné těleso | ks | 1 |  | 0
Výkaz výměr odpovídá stupni prováděcí projektová dokumentace
Specifikace uvedeného zařízení je pouze referenční. Účastník výběrového řízení může uvedené výrobky nahradit výrobky jinými, funkčně a kvalitativně srovnatelnými nebo lepšími.
- - - K O N E C - - -

## VZT
Akce: Kino Portyč - VV VZT
Pozice | Standard | Výrobek-název | ks | Dodávka | Montáž | Dodávka celkem | Montáž celkem | Položka celkem
1 | Eldes. | Ventilátor IRT/4 - 315A 1650m3.hod-1/250 Pa, 0,278 kW/ 400 V | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| Eldes. | Pružná spojka IAE 315 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Zprovoznění regulátoru vč. kabeláže | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Eldes. | Regulační klapka IJK 315 se servpohonem | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Eldes. | Tlumič hluku IAA 315 (600x350) | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Mandík | Talířový ventil odvodní TVOM 125 vč. mont.kroužku | 7 |  |  | 0 | 0 | 0
| Eldes. | Flexohadice Sonoflex Mi 127 bm | 7 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Mandík | Talířový ventil odvodní TVOM 160 vč. mont.kroužku | 15 |  |  | 0 | 0 | 0
| Eldes. | Flexohadice Sonoflex Mi 160 bm | 15 |  |  | 0 | 0 | 0
| Mandík | Ruční klapka kruhová Ø 200 TPM 030/03.01 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
| ZVVZ | Potrubí čtyřhranné z pozinkovaného plechu sk.I dle KM 12 0403 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | -trouby m2 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | -tvarovky m2 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
| Eldes. | Potrubí SPIRO dle KM 12 0301 vč.objímek a spojek - rozsah viz výkresová dokumentace
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  | ø 125/ 30% bm | 15 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | ø 160/ 30% bm | 26 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | ø 200/ 30% bm | 14 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | ø315/ 30% bm | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Vodotěsný tmel tuba | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Samolepící izolace K-FLEX s=20 mm m2 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  | Měření hluku | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  | Celkem |  |  |  | 0 | 0 | 0