**Zadavatel:**

Continental Automotive Czech Republic s.r.o.

Hradecká 1092, 506 01 Jičín – Valdické Předměstí

IČ: 620 24 922

V Praze dne 17. 3. 2016

**Věc: Dodatečná informace k zadávacím podmínkám č. 1 - Odpověď na dotaz zájemce**

V souladu s článkem 2. zadávací dokumentace pro zakázku na dodávku s názvem **„Mikroskop pro metalografické výbrusy svarů“** (Oznámení o zahájení výběrového řízení na zakázku v rámci OP PIK zveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek dne 10. 3. 2016), Vám poskytujeme dodatečné informace k zadávacím podmínkám na základě dotazu zájemce:

**Dotaz č. 1:**

Žádáme vás tímto zdvořile o zaslání vysvětlení proč je požadován otvor ve středu stolku pod objektivem, není-li požadovaná technika na průchod světla se spodním osvětlením.

**Odpověď č. 1:**

Otvor ve středu stolku požadujeme kvůli tvaru kontrolovaných vzorků. Vzorek je založen do připravených zakládacích upínek a část vzorku "visí" dolu skrz otvor ve stolku. Otvor je pro nás bezpodmínečně nutný, abychom nemuseli vzorek pracně předpřipravovat - ořezávat atd.

Mgr. Pavel Karásek

Rödl & Partner Optimus Consult a.s.