Příloha č. 7 - Technická specifikace

Identifikační údaje zadavatele

| Obchodní název: | Contipro a. s. |
| --- | --- |
| Sídlo: | Dolní Dobrouč 401, 561 01 Dolní Dobrouč |
| IČO: | 60917431 |
| Zastoupená: | doc. RNDr. Vladimír Velebný, CSc., předseda představenstva |

Předmět veřejné zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je software pro snímání velkých objektů podle níže uvedené technické specifikace.

Veškeré dodané technické vybavení musí být nové, využití dříve používaných či repasovaných součástí je nepřijatelné.

Technická specifikace předmětu veřejné zakázky:

Dílčí plnění č. 6

| Popis parametru (povinné parametry) | Požadovaná hodnota (povinné parametry) | Vyjádření uchazeče |
| --- | --- | --- |
| Software sloužící k pokročilému programování stolku, náležícího k systému Leica TCS SP8, je součástí dodávky (výše uvedený název slouží pouze k vymezení požadovaného standardu a kompatibility se zařízením využívaným ve firmě, zadavatel umožňuje i jiná technicky a kvalitativně srovnatelná řešení). | Ano |  |
| Umožňuje vytváření přehledových snímků celé skenované oblasti manuálně či automaticky. | Ano |  |
| Umožňuje skenování vzorků ve volně definovatelných kanálech, včetně skládání v ose Z, X a Y a čase. | Ano |  |
| Umožňuje vytváření pevných fokusačních bodů u nerovných snímků. | Ano |  |
| Plná integrace HW a SW autofokusu. | Ano |  |
| Možnost definovat parametry skenování u různých nosičů, včetně určení procentuálního obsáhnutí nosiče, či automatického stanovení skenovacích oblasti. | Ano |  |
| Automatická detekce objektů v přehledovém snímku k efektivnímu snímání. | Ano |  |
| Umožňuje vytvoření přehledového snímku pomocí zarovnání objektu s importovanou fotografií objektu. | Ano |  |
| Umožňuje vyhlazení hran mezi sousedními snímky. | Ano |  |
| Automatické spuštění analýzy naskenovaného vzorku dle předem zvoleného formátu. | Ano |  |
| SW je plně kompatibilní se systémem Leica TCS SP8, který zadavatel vlastní (výše uvedený název slouží pouze k vymezení požadovaného standardu a kompatibility se zařízením využívaným ve firmě, zadavatel umožňuje i jiná technicky a kvalitativně srovnatelná řešení). | Ano |  |
| Speciální insert pro min. 4 sklíčka o rozměrech 160x110 mm je součástí dodávky. | Ano |  |

Jsou-li v této zadávací dokumentaci nebo jejích přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy nebo značky výrobků, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiná, technicky a kvalitativně srovnatelná řešení.