## Krycí list
KRYCÍ LIST
| Název stavby |  |  | Nádraží Nová bystřice | [8 empty] | JKSO
| Kód stavby |  |  | 020
| Název objektu |  |  | Drážní budova | [8 empty] | EČO
| Kód objektu |  |  | 020.3
| Název části | [11 empty] | Místo
Kód části
Název podčásti
Kód podčásti
[13 empty] | IČ | DIČ
Objednatel
Projektant
Zhotovitel
|  |  |  | Rozpočet číslo | Zpracoval | [7 empty] | Dne
[5 empty] | J. Princ | [7 empty] | 22.07.2013
Měrné a účelové jednotky
Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  | Náklady / 1 m.j. |  | Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j.
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | Rozpočtové náklady v |  |  |  | CZK
A |  | Základní rozp. náklady |  |  | B |  | Doplňkové náklady |  |  | C |  | Náklady na umístění stavby
1 | HSV |  | Dodávky | 0 | 8 | Práce přesčas |  | 0 |  | 13 | Zařízení staveniště |  |  | 21 | % | 0
2 |  |  | Montáž | 0 | 9 | Bez pevné podl. |  | 0 |  | 14 | Mimostav. doprava |  |  | 21 | % | 0
3 | PSV |  | Dodávky | 0 | 10 | Kulturní památka |  | 0 |  | 15 | Územní vlivy |  |  | 21 | % | 0
4 |  |  | Montáž | 0 | 11 |  |  | 0 |  | 16 | Provozní vlivy |  |  | 21 | % | 0
5 | "M" |  | Dodávky | 0 | [5 empty] | 17 | Ostatní |  |  | 21 | % | 0
6 |  |  | Montáž | 0 | [5 empty] | 18 | NUS z rozpočtu |  |  |  |  | 0
7 | ZRN (ř. 1-6) |  |  | 0 | 12 | DN (ř. 8-11) |  | 0 |  | 19 | NUS (ř. 13-18) |  |  |  |  | 0
20 | HZS |  |  | 0 | 21 | Kompl. činnost |  | 0 | 21 | 22 | Ostatní náklady |  |  |  |  | 0
Projektant | [9 empty] | D |  | Celkové náklady
[10 empty] | 23 | Součet 7, 12, 19-22 |  |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | 24 | 15 | % | 0 | DPH |  | 0
Objednatel | [9 empty] | 25 | 21 | % | 0 | DPH |  | 0
[10 empty] | 26 | Cena s DPH (ř. 23-25) |  |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | E |  | Přípočty a odpočty
Zhotovitel | [9 empty] | 27 | Dodávky objednatele |  |  |  |  | 0
[10 empty] | 28 | Klouzavá doložka |  |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | 29 | Zvýhodnění + - |  |  |  |  | 0

## Rekapitulace
REKAPITULACE
Stavba: | Nádraží Nová bystřice
Objekt: | Drážní budova
Část:
JKSO:
Objednatel:
Zhotovitel:
Datum: | 23.7.2013
Kód | Popis | Cena celkem | Hmotnost celkem | Suť celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5
PSV | Práce a dodávky PSV | 0 | 1.6581 | 0
713 | Izolace tepelné | 0 | 0.00648 | 0
721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | 0 | 0.00352 | 0
722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod | 0 | 0.0119 | 0
723 | Zdravotechnika - vnitřní plynovod | 0 | 0.33792 | 0
731 | Ústřední vytápění - kotelny | 0 | 0.00436 | 0
732 | Ústřední vytápění - strojovny | 0 | 0.02054 | 0
733 | Ústřední vytápění - potrubí | 0 | 0.07208 | 0
734 | Ústřední vytápění - armatury | 0 | 0.0127 | 0
735 | Ústřední vytápění - otopná tělesa | 0 | 1.1186 | 0
783 | Dokončovací práce - nátěry | 0 | 0.069981 | 0
| Celkem | 0 | 1.6581 | 0

## Rozpocet
VÝKAZ VÝMĚR
Stavba: |  | Nádraží Nová bystřice
Objekt: |  | Drážní budova
Část:
JKSO:
Objednatel:
Zhotovitel:
Datum: |  | 23.7.2013
P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem | Hmotnost sutě | Hmotnost sutě celkem | Sazba DPH | Typ položky | Úroveň
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |  | 10 | 11 | 12
| D |  | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  | 1.6581 |  | 0 |  |  | 0
| D |  | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0.00648 |  | 0 |  |  | 1
1 | K | 713 | 713463131 | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy slepenými 1x tl izolace do 25 mm | m | 108 |  | 0 | 6e-05 | 0.00648 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
2 | M | MAT | 713000001 | Izolace návleky CU 15 x 1- 20 mm | m | 56 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
3 | M | MAT | 713000002 | Izolace návleky CU 18 x 1- 20 mm | m | 24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
4 | M | MAT | 713000003 | Izolace návleky CU 22 x 1- 20 mm | m | 28 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
5 | K | 713 | 998713102 | Přesun hmot tonážní tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m | t | 0.05 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
| D |  | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  | 0.00352 |  | 0 |  |  | 1
6 | K | 721 | 721171904 | Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 75 | kus | 2 |  | 0 | 0.00089 | 0.00178 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
7 | K | 721 | 721174042 | Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 40 | m | 6 |  | 0 | 0.00029 | 0.00174 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
8 | K | 721 | 721194104 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
9 | K | 721 | 721290111 | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 | m | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
10 | K | 721 | 998721102 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m | t | 0.004 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
| D |  | 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 0.0119 |  | 0 |  |  | 1
11 | K | 721 | 722174002 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm | m | 10 |  | 0 | 0.00058 | 0.0058 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
12 | K | 721 | 722176112 | Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně do D 20 mm | m | 10 |  | 0 | 0.00033 | 0.0033 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
13 | K | 721 | 722179191 | Příplatek k rozvodu vody z plastů za malý rozsah prací na zakázce do 20 m | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
14 | K | 721 | 722181232 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 15 mm DN do 42 mm | m | 10 |  | 0 | 9e-05 | 0.0009 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
15 | K | 721 | 722190401 | Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25 | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
16 | K | 721 | 722290226 | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 | m | 10 |  | 0 | 0.00019 | 0.0019 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
17 | K | 721 | 998722102 | Přesun hmot tonážní tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m | t | 0.012 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
| D |  | 723 | Zdravotechnika - vnitřní plynovod |  |  |  | 0 |  | 0.33792 |  | 0 |  |  | 1
18 | K | 721 | 723111204 | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 25 | m | 18 |  | 0 | 0.00269 | 0.04842 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
19 | K | 721 | 723150312 | Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované svařováním tvářené za tepla D 57x2,9 mm | m | 24 |  | 0 | 0.00474 | 0.11376 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
20 | K | 721 | 723150313 | Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované svařováním tvářené za tepla D 76x3,2 mm | m | 18 |  | 0 | 0.00673 | 0.12114 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
21 | K | 721 | 723150365 | Chránička D 38x2,6 mm | m | 2 |  | 0 | 0.00256 | 0.00512 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
22 | K | 721 | 723150369 | Chránička D 89x3,6 mm | m | 2 |  | 0 | 0.00827 | 0.01654 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
23 | K | 721 | 723160204 | Přípojka k plynoměru spojované na závit bez ochozu G 1 | soubor | 2 |  | 0 | 0.00346 | 0.00692 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
24 | K | 721 | 723160334 | Rozpěrka přípojek plynoměru G 1 | soubor | 2 |  | 0 | 0.00027 | 0.00054 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
25 | K | 721 | 723190111 | Přípojka plynovodní nerezová hadice G3/4 F x G3/4 M délky od 20 do 40 cm spojovaná na závit | soubor | 1 |  | 0 | 0.00074 | 0.00074 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
26 | K | 721 | 723190203 | Přípojka plynovodní ocelová závitová černá bezešvá spojovaná na závit běžná DN 20 | soubor | 1 |  | 0 | 0.00428 | 0.00428 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
27 | K | 721 | 723231164 | Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C plnoprůtokový s koulí DADO vnitřní závit těžká řada | kus | 2 |  | 0 | 0.00061 | 0.00122 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
28 | K | 721 | 723234313 | Regulátor tlaku plynu středotlaký jednostupňový výkon do 50 m3/hod pro zemní plyn s přírubami | soubor | 2 |  | 0 | 0.00962 | 0.01924 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
29 | K | 721 | 998723102 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v objektech v do 12 m | t | 0.338 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
| D |  | 731 | Ústřední vytápění - kotelny |  |  |  | 0 |  | 0.00436 |  | 0 |  |  | 1
30 | K | 731 | 731249124 | Montáž kotle ocelového teplovodního na kapalná nebo plynná paliva přes 23 do 29 kW | soubor | 1 |  | 0 | 0.00046 | 0.00046 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
31 | M | MAT | 731000001 | Teplovodní kondenzační kotel výkon 24 kW, vč ekvitherm. regulace | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
32 | M | MAT | 731000002 | Odkouření komínem pr 80 mm | m | 13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
33 | M | MAT | 731000003 | Odvlhčovač s čerpadlem kondenzátu, výkon 36 l/24 hod, 230 V. 550 W | kus | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
34 | K | 731 | 731341130 | Hadice napouštěcí pryžové D 16/23 | m | 10 |  | 0 | 0.00039 | 0.0039 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
35 | K | 731 | 998731102 | Přesun hmot tonážní pro kotelny v objektech v do 12 m | t | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
| D |  | 732 | Ústřední vytápění - strojovny |  |  |  | 0 |  | 0.02054 |  | 0 |  |  | 1
36 | K | 731 | 732331715 | Nádoba tlaková expanzní s membránou typ Expanzomat G PN 1,0 o obsahu 35 litrů | soubor | 1 |  | 0 | 0.01107 | 0.01107 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
37 | K | 731 | 732331912 | Příslušenství k expanzním nádobám konzole nastavitelná | soubor | 1 |  | 0 | 0.00871 | 0.00871 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
38 | K | 731 | 732331922 | Příslušenství k expanzním nádobám bezpečnostní uzávěr G 1 k měření tlaku | kus | 1 |  | 0 | 0.00076 | 0.00076 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
39 | K | 731 | 998732102 | Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 12 m | t | 0.021 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
| D |  | 733 | Ústřední vytápění - potrubí |  |  |  | 0 |  | 0.07208 |  | 0 |  |  | 1
40 | K | 731 | 733222202 | Potrubí měděné polotvrdé spojované tvrdým pájením D 1x1 | m | 56 |  | 0 | 0.00048 | 0.02688 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
41 | K | 731 | 733222203 | Potrubí měděné polotvrdé spojované tvrdým pájením D 18x1 | m | 24 |  | 0 | 0.00058 | 0.01392 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
42 | K | 731 | 733222204 | Potrubí měděné polotvrdé spojované tvrdým pájením D 22x1 | m | 28 |  | 0 | 0.00072 | 0.02016 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
43 | K | 731 | 733222205 | Potrubí měděné polotvrdé spojované tvrdým pájením D 28x1 | m | 10 |  | 0 | 0.00108 | 0.0108 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
44 | K | 731 | 733224222 | Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 15x1 | kus | 22 |  | 0 | 1e-05 | 0.00022 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
45 | K | 731 | 733224225 | Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 28x1,5 | kus | 2 |  | 0 | 5e-05 | 0.0001 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
46 | K | 731 | 733291101 | Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5 | m | 118 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
47 | K | 731 | 998733103 | Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 24 m | t | 0.072 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
| D |  | 734 | Ústřední vytápění - armatury |  |  |  | 0 |  | 0.0127 |  | 0 |  |  | 1
48 | K | 731 | 734211115 | Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 10 do 120°C otopných těles | kus | 11 |  | 0 | 9e-05 | 0.00099 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
49 | K | 731 | 734221552 | Ventil závitový termostatický přímý dvouregulační G 1/2 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání | kus | 11 |  | 0 | 0.00029 | 0.00319 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
50 | K | 731 | 734221683 | Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C s vestavěným čidlem | kus | 11 |  | 0 | 0.00015 | 0.00165 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
51 | K | 731 | 734261235 | Šroubení topenářské přímé G 1 PN 16 do 120°C | kus | 2 |  | 0 | 0.00045 | 0.0009 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
52 | K | 731 | 734261712 | Šroubení regulační radiátorové přímé G 1/2 bez vypouštění | kus | 11 |  | 0 | 0.00028 | 0.00308 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
53 | K | 731 | 734291123 | Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 110°C závitový | kus | 6 |  | 0 | 0.00022 | 0.00132 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
54 | K | 731 | 734291244 | Filtr závitový přímý G 1 PN 16 do 130°C s vnitřními závity | kus | 1 |  | 0 | 0.00057 | 0.00057 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
55 | K | 731 | 734292715 | Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 2 |  | 0 | 0.0005 | 0.001 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
56 | K | 731 | 998734103 | Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 24 m | t | 0.013 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
| D |  | 735 | Ústřední vytápění - otopná tělesa |  |  |  | 0 |  | 1.1186 |  | 0 |  |  | 1
57 | K | 731 | 735111350 | Otopné těleso litinové článkové Kalor 600/160 se základním nátěrem | m2 | 44.982 |  | 0 | 0.02363 | 1.0629 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
58 | K | 731 | 735111370 | Otopné těleso litinové článkové Kalor 900/70 se základním nátěrem | m2 | 2.05 |  | 0 | 0.02716 | 0.055678 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
59 | K | 731 | 735117110 | Odpojení a připojení otopného tělesa litinového po nátěru | m2 | 47.032 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
60 | K | 731 | 735118110 | Zkoušky těsnosti otopných těles litinových článkových vodou | m2 | 47.032 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
61 | M | MAT | 735000001 | Topná zkouška | hod | 24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
62 | M | MAT | 735000002 | Tlaková zkouška | hod | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
63 | M | MAT | 735000003 | Zednické výpomoce | hod | 30 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
| D |  | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 |  | 0.069981 |  | 0 |  |  | 1
64 | K | 783 | 783221114 | Nátěry syntetické KDK barva dražší lesklý povrch 2x antikorozní, 1x základní, 1x email | m2 | 5 |  | 0 | 0.00067 | 0.00335 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
65 | K | 783 | 783325182 | Nátěry syntetické litinových radiátorů barva dražší matný povrch 1x antikorozní a 2x email | m2 | 47.032 |  | 0 | 0.00096 | 0.045151 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
66 | K | 783 | 783416360 | Nátěry olejové potrubí do DN 150 dvojnásobné, 1x email a základní | m | 42 |  | 0 | 0.00022 | 0.00924 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
67 | K | 783 | 783425123 | Nátěry syntetické armatur do DN 100 barva dražší matný povrch 2x antikorozní, 1x základní, 1x email | kus | 18 |  | 0 | 0.00068 | 0.01224 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | Celkem |  |  |  | 0 |  | 1.6581 |  | 0