## Titulní list
FVE Letiště Tuřany – 9,72 kWp
Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
| poř. č. | ÚSEK | Cena | DPH 21% | cena s DPH
| 1 | AC část | 0
| 2 | DC část | 0
| 3 | Konstrukce | 0
| 4 | Střídače, FV panely | 0
| 5 | Akumulace | 0
|  | Celkem | 0 | 0 | 0
Ing. Petr Jiroudek
projektant

## AC část
| číslo rozpočtové položky dle ceníku | Název rozpočtové položky | M.J. | počet m.j. | Cena za m.j. | Celkem za rozpočtovou položku
AC část |  | Materiál
|  | Oceloplechová rozvodnice IP43/20, 105 modulů | ks | 1 |  | 0
|  | Výzbroj rozvaděče, podružný materiál | ks | 1 |  | 0
|  | AC jistič 20A/3B | ks | 7 |  | 0
|  | AC jistič 25A/3B | ks | 1 |  | 0
|  | AC vypínač 20A/3 | ks | 1 |  | 0
|  | Bezdrátový převodník kontaktu HDO | ks | 1 |  | 0
|  | Bezdrátový spínací prvek | ks | 1 |  | 0
|  | AC jistič, 2A/1B | ks | 1 |  | 0
|  | Pojistkový odpojovač vč. válcových pojistek 2A | ks | 8 |  | 0
|  | AC svodič přepětí B+C, třífázový | ks | 1 |  | 0
|  | Kabel H07RN-F 5x10 mm2 | m | 10 |  | 0
|  | Kabel NYY 4x10 mm2 | m | 20 |  | 0
|  | Odpínač pojistek 3F vč. válcových poj. 125A | ks | 1 |  | 0
|  | U-f ochrana dvoustupňová | ks | 1 |  | 0
|  | Časové relé (alternativně multifunkční relé) | ks | 1 |  | 0
|  | Smart meter - kompatibilní se systémem ATS-micro, kom. Rozhraní RS 232 | ks | 1 |  | 0
|  | Smart meter UMG vč. MTP, kompatibilita s řídícím systémem ATS-micro | ks | 1 |  | 0
|  | Stykač 3F, 25A, řazení 4+0 | ks | 1 |  | 0
|  | Kabel CYKY-O 2x1,5 mm2 | m | 20 |  | 0
|  | Trubka ohebná 32mm šedá - UV odolná | m | 5 |  | 0
|  | Příchytky na trubku 32 mm do zdi | ks | 10 |  | 0
|  | Plechové žlaby, rošty 50 x 50 vč. příslušenství | m | 10 |  | 0
|  | Vodič CYA 16 mm2 zž | m | 12 |  | 0
|  | Hromosvodní svorka okapová SO-m | ks | 5 |  | 0
|  | Svorka připojovací Sp-1 | ks | 5 |  | 0
|  | Stop tlačítko s aretací | ks | 1 |  | 0
|  | Lisovací dutinky 6 a 16 mm2 | sada | 1 |  | 0
|  | Drobný elektroinstalační materiál (svorky, lisovací oka, šroubky, příchytky) | sada | 1 |  | 0
Ostatní náklady
|  | GZS z položek prací | % | 5 |  | 0
|  | Kompletační činnost | % | 1 |  | 0
|  | Rezerva | % | 0 |  | 0
Ceníky prací
Elektromontážní a zemní práce
|  | Montáž oceloplechové rozvodnice 105 M, IP 43/20 vč. výzbroje | ks | 1 |  | 0
|  | Napojení na stávající elektroinstalaci objektu | ks | 1 |  | 0
|  | Napojení na stávající hromosvodní soustavu/soustavu pospojování objektu | ks | 1 |  | 0
|  | Úprava ochodního měření vč. materiálu (kabel, jističe, převodník,..) | ks | 1 |  | 0
HZS
|  | Montážní a demontážní práce v HZS | hod | 6 |  | 0
|  | Výchozí revize | hod | 22 |  | 0
Dodávky
|  | Doprava a přesun dodávek | % | 2 |  | 0
0

## DC část
| číslo rozpočtové položky dle ceníku | Název rozpočtové položky | M.J. | počet m.j. | Cena za m.j. | Celkem za rozpočtovou položku
DC část |  | Materiál
|  | DC konektory MC4 (samec+samice) | sada | 16 |  | 0
|  | DC vodič, UV odolný 6mm2_černý | m | 100 |  | 0
|  | DC vodič, UV odolný 6mm2_červený | m | 100 |  | 0
|  | Pojistkový odpojovač 2 pólový vč. pojistek 12A, 1000 V DC | ks | 3 |  | 0
|  | Svodič přepětí DC, 1000 V | ks | 3 |  | 0
|  | Stahovací páska | ks | 40 |  | 0
|  | Podružný materiál (svorky, konektory, příchytky,..) | % | 4 |  | 0
Ostatní náklady
|  | GZS z položek prací | % | 4 |  | 0
|  | Kompletační činnost | % | 1 |  | 0
|  | Rezerva | % | 0 |  | 0
Ceníky prací
Elektromontážní a zemní práce
|  | Montáž kabelů DC 6 mm2 | m | 200 |  | 0
|  | Montáž pojistkového odpínače 2 pólového vč. pojistek 1000 V DC | ks | 3 |  | 0
|  | Montáž svodiče přepětí DC | ks | 3 |  | 0
HZS
|  | Montážní a demontážní práce v HZS | hod | 5 |  | 0
Dodávky
|  | Doprava a přesun dodávek | % | 2 |  | 0
0

## Konstrukce
|  | číslo rozpočtové položky dle ceníku | Název rozpočtové položky | M.J. | počet m.j. | Cena za m.j. | Celkem za rozpočtovou položku
| Konstrukce |  | Materiál
|  |  | Hliníková střešní konstrukce na rovnou střechu | ks | 27 |  | 0
|  |  | Podružný materiál | % | 4 |  | 0
Ostatní náklady
|  |  | GZS z položek prací | % | 4 |  | 0
|  |  | Územní vlivy | % | 2 |  | 0
|  |  | Kompletační činnost | % | 1 |  | 0
|  |  | Rezerva | % | 0 |  | 0
Ceníky prací
68 |  |  | Hliníková střešní konstrukce na sedlovou střechu | ks | 27 |  | 0
HZS
|  |  | Montážní a demontážní práce v HZS | hod | 4 |  | 0
Dodávky
|  |  | Doprava a přesun dodávek | % | 2 |  | 0
0

## Střídače+panely
| číslo rozpočtové položky dle ceníku | Název rozpočtové položky | M.J. | počet m.j. | Cena za m.j. | Celkem za rozpočtovou položku
Střídače + panely |  | Materiál
|  | Třífázový střídač Fronius SYMO 10.0-3-M | ks | 1 |  | 0
|  | Fotovoltaický panel Sunpower Maxeon 2, 360 Wp | ks | 27 |  | 0
|  | Podružný materiál | % | 0.5 |  | 0
Ostatní náklady
|  | GZS z položek prací | % | 5 |  | 0
|  | Kompletační činnost | % | 3 |  | 0
|  | Rezerva | % | 0 |  | 0
Ceníky prací
Elektromontážní a zemní práce
|  | Montáž třífázového střídače | ks | 1 |  | 0
|  | Montáž fotovoltaického panelu | ks | 27 |  | 0
|  | Zapojení fotovoltaického panelu | ks | 27 |  | 0
HZS
|  | Montážní a demontážní práce v HZS | hod | 4 |  | 0
Dodávky
|  | Doprava a přesun dodávek | % | 2 |  | 0
0

## AKU
| číslo rozpočtové položky dle ceníku | Název rozpočtové položky | M.J. | počet m.j. | Cena za m.j. | Celkem za rozpočtovou položku
Akumulace |  | Materiál
|  | Akumulátory BMZ IESS 180S01P vč. řízení | kus | 2 |  | 0
|  | Nabíječ Vonsch GSE CONTROL 400, 100 kVA | kus | 1 |  | 0
|  | MGE Galaxy 3500 30kVA / 24kW - UPS | kus | 1 |  | 0
|  | Řidící systém EMS, dokumentace | kus | 1 |  | 0
|  | Kabel YY 1x185 | m | 12 |  | 0
|  | Kabel NYY 4x95 | m | 20 |  | 0
|  | Odpínač nožových pojistek FH-2, vč. poj. | kus | 1 |  | 0
|  | Příslušenství k AC/DC řídícímu systému | kpl | 1 |  | 0
|  | Podružný materiál | % | 1 |  | 0
Ostatní náklady
|  | GZS z položek prací | % | 5 |  | 0
|  | Kompletační činnost | % | 3 |  | 0
|  | Rezerva | % | 0 |  | 0
Ceníky prací
Elektromontážní a zemní práce
|  | Montáž baterie vč. datového nastavení | ks | 1 |  | 0
|  | Oživení a testování systému | ks | 1 |  | 0
HZS
|  | Montážní a demontážní práce v HZS | hod | 12 |  | 0
Dodávky
|  | Doprava a přesun dodávek | % | 1 |  | 0
0