Adresát:seznam dodavatelů, kterým byly poskytnuty zadávací podmínky

Odesílatel: pověřená osoba - RECTE.CZ, s.r.o., Matiční 730/3, 702 00

Vyřizuje: Jana Šenková

Dne: 29. 4. 2013

**PÍSEMNÁ ODPOVĚď na DODATEČNOU INFORMACI K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM**

Zadavatel: Obec Horní Lomná

Sídlo: Obecní úřad, Horní Lomná 44, Jablunkov, PSČ 739 91

Oprávněná osoba zadavatele: Tomáš Gruszka, starosta

IČ: 005 35 974

Pověřená osoba: RECTE.CZ, s.r.o.

Sídlo pověřené osoby: Matiční 730/3, 702 00 Ostrava Moravská Ostrava

Kontaktní osoba: Jana Šenková

Telefon, fax, email: +420 597 461 313, +420 597 461 315, [recte@recte.cz](mailto:recte@recte.cz)

Osobě pověřené výkonem zadavatelské činnosti zastupující shora citovaného zadavatele byla doručena prostřednictvím elektronické pošty žádost o dodatečné písemné informace k zadávacím podmínkám veřejné zakázky **Stavební úpravy domu č.p. 128 s využitím pro dům integrovaných sociálních služeb** (dále též „veřejná zakázka“) zadávané v otevřeném zadávacím řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), zveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek dne 12. 4. 2013 pod evidenčním číslem 346874. V souladu s ust. § 49 zákona na tuto žádost odpovídá zadavatel prostřednictvím pověřené osoby takto:

**ŽÁDOST 3**

Žádost o dodatečnou informaci doručena zadavateli: emailem dne 23. 4. 2013

Odpověď na dodatečnou informaci musí být odeslána ve lhůtě dle zákona: nejpozději do 29. 4. 2013

Odpověď na dodatečnou informaci odeslána všem dodavatelům: emailem dne 29. 4. 2013

Odpověď DI zveřejněna na profilu zadavatele: 29. 4. 2013

**Žádost o dodatečnou informaci k zadávacím podmínkám vedena pod pořadovým číslem 3.1 (úplné znění):**

Ve stavebním rozpočtu Byt č. 21 je pol. 60 R 72001 Ostatní společné práce soubor 1,000. K souboru není dílčí rozpočet, není známo, které práce položka obsahuje.

**Dotaz:** Co mají uchazeči ocenit v této položce? Žádáme zadavatele o zaslání dílčího položkového rozpočtu, případně určení tzn. „řízené“ ceny jednotně pro všechny uchazeče.

**Písemná odpověď na dodatečnou informaci č.3.1:**

Zadavatel nemá k dispozici dílčí položkový rozpočet a z tohoto důvodu stanovuje pro položku 60 R 72001 Ostatní společné práce soubor 1,000 předpokládanou cenu částkou 4 000,-- Kč bez DPH, kterou uchazeči uvedou ve svém rozpočtu jednotně.

**Žádost o dodatečnou informaci k zadávacím podmínkám vedena pod pořadovým číslem 3.2 (úplné znění):**

Totéž platí obdobně i pro ostatní byty č. 23, 26, 31-34, 36.

**Dotaz:** Co mají uchazeči ocenit v daných položkách? Žádáme zadavatele o zaslání dílčího položkového rozpočtu, případně určení tzn. „řízené“ ceny jednotně pro všechny uchazeče?

**Písemná odpověď na dodatečnou informaci č.3.2**

Zadavatel nemá k dispozici dílčí položkový rozpočet a z tohoto důvodu stanovuje předpokládanou cenu částkou 4 000,-- Kč bez DPH, kterou uchazeči uvedou ve svém rozpočtu jednotně.

**Žádost o dodatečnou informaci k zadávacím podmínkám vedena pod pořadovým číslem 3.3 (úplné znění):**

Ve stavebním rozpočtu Byt č. 21 je pol. 127 R 21001 Elektroinstalace soubor 1,000. K souboru není dílčí rozpočet, je pouze samostatný rozpočet na Elektroinstalci a na Elektroinsalaci na 8 bytů.

**Dotaz:** Co mají uchazeči ocenit v této položce? Jedná se např. o nějaký podíl ze samostatného rozpočtu Elektroinstalace na 8 bytů? Pokud ano, tak jaký?

**Písemná odpověď na dodatečnou informaci č.3.3**

Do stavebního rozpočtu bytů č. 21, 23, 26, 31, 32, 33, 34, 36 položky 127 R 21001 Elektroinstalace soubor 1,000 je nutno uvést poměrnou část nabídkové ceny ze samostatného výkazu výměr:

"Horní\_Lomná\_Bj8PB\_PČB\_elektroinstalace\_ZADÁNÍ\_".

**Žádost o dodatečnou informaci k zadávacím podmínkám vedena pod pořadovým číslem 3.4 (úplné znění):**

Totéž platí obdobně i pro ostatní byty č. 23, 26, 31-34, 36.

**Dotaz:** Co mají uchazeči ocenit v daných položkách? Jedná se např. o nějaké podíly ze samostatného rozpočtu Elektroinstalace na 8 bytů? Pokud ano, tak jaké?

**Písemná odpověď na dodatečnou informaci č.3.4**

Do stavebního rozpočtu bytů č. 21,23,26,31,32,33,34,36 položky 127 R 21001 Elektroinstalace soubor 1,000 je nutno uvést poměrnou část nabídkové ceny ze samostatného výkazu výměr

"Horní\_Lomná\_Bj8PB\_PČB\_elektroinstalace\_ZADÁNÍ\_".

**Žádost o dodatečnou informaci k zadávacím podmínkám vedena pod pořadovým číslem 3.5 (úplné znění):**

Rozpočet vzduchotechniky je rozdělen na 8 bytů a ostatní prostory, tj. na dvě částky. Rozpočet bytu č. 21 ani ostatních bytů Vzduchotechniku neobsahují, částky není kde vepsat.

**Dotaz:** Do kterých rozpočtů a položek mají uchazeči vepsat tyto dvě částky tak, aby byly v celkové ceně obsaženy? Nebo se opět jedná např. o začlenění nějakého podílu z rozpočtu vzduchotechniky na 8 bytů do jednotlivých rozpočtů? Pokud ano, tak jakým?

**Písemná odpověď na dodatečnou informaci č.3.5**

Nabídkové ceny vzduchotechniky rozdělené na 8 bytů a ostatní prostory je nutno sečíst a doplnit do souhrnu cen.

**Žádost o dodatečnou informaci k zadávacím podmínkám vedena pod pořadovým číslem 3.6 (úplné znění):**

V rozpočtu Elektroinstalace je v části B2 Nosný materiál položka „Zařízení domovního telefonu – dle nabídky č. 13N40100233 – ks 1.

**Dotaz:** Žádáme o dodání bližší specifikace této položky, tj. uvedenou nabídku č. 13N40100233.

**Písemná odpověď na dodatečnou informaci č.3.6**

Zadavatel přikládá jako přílohu těchto odpovědí specifikaci položky „Zařízení domovního telefonu“.

**ŽÁDOST 4**

Žádost o dodatečnou informaci doručena zadavateli: emailem dne 24. 4. 2013

Odpověď na dodatečnou informaci musí být odeslána ve lhůtě dle zákona: nejpozději do 30. 4. 2013

Odpověď na dodatečnou informaci odeslána všem dodavatelům: emailem dne 29. 4. 2013

Odpověď DI zveřejněna na profilu zadavatele: 29. 4. 2013

**Žádost o dodatečnou informaci k zadávacím podmínkám vedena pod pořadovým číslem 4 (úplné znění):**

**Dotaz:**

V rozpočtové části ZTI, UT a Elektroinstalace Vám chybí k jednotlivým položkám výpočet výměr tak jak to ukládá zákon 2012/230 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce.

Výkaz výměr

1. Výkazem výměr se rozumí vymezení množství stavebních prací, konstrukcí, dodávek nebo služeb s uvedením postupu výpočtu celkového množství položek soupisu prací.

2. Popis výpočtu celkové výměry je uveden s popisem odkazujícím na příslušnou grafickou nebo textovou část dokumentace tak, aby umožnil kontrolu celkové výměry.

3. Výkaz výměr dané práce, materiálu nebo konstrukce, který se vztahuje k více položkám soupisu, může být uveden jednou a u dalších položek může být uvedena výměra pouze odkazem.

Žádáme o doplnění zadání v rámci zákona a prodloužení termínu pro podání nabídek minimálně o 14 dní po obdržení řádných podkladů.

**Písemná odpověď na dodatečnou informaci č. 4:**

Zadavatel doplňuje výpočet výměr k jednotlivým položkám a současně sděluje, že nebude lhůtu pro doručení nabídek prodlužovat.

1. Položky ve výkazech výměr uváděné v kusech (ks) byly získány prostým součtem jednotlivých prvků a zařízení dle grafické části dokumentace.

2. Položky ve výkazech výměr uváděné v metrech (m) byly získány měřením délky trasy na grafické části dokumentace. Použitá metoda výpočtu délky je součet souřadnic x,y,z vektoru, který spojuje výchozí a koncový bod trasy a násobením koeficienty pro zohlednění dodávaných délek zabudovávaného materiálu, trajektorie trasy, způsob napojení na počátku trasy a způsob napojení na konci trasy.

3. Položky ve výkazech výměr uváděné v metrech čtverečních (m2) byly získány měřením délky trasy na grafické části dokumentace a vynásobením danou šířkou trasy.

4. Položky ve výkazech výměr uváděné v metrech krychlových (m3) byly získány měřením délky trasy na grafické části dokumentace a vynásobením danou šířkou a hloubkou trasy.

**ŽÁDOST 5**

Žádost o dodatečnou informaci doručena zadavateli: emailem dne 24. 4. 2013

Odpověď na dodatečnou informaci musí být odeslána ve lhůtě dle zákona: nejpozději do 30. 4. 2013

Odpověď na dodatečnou informaci odeslána všem dodavatelům: emailem dne 29. 4. 2013

Odpověď DI zveřejněna na profilu zadavatele: 29. 4. 2013

**Žádost o dodatečnou informaci k zadávacím podmínkám vedena pod pořadovým číslem 5 (úplné znění):**

**Dotaz:**

V zadávací dokumentaci technických kvalifikačních předpokladech (článek 7) je psáno – dodavatel předloží seznam nejméně tří významných stavebních prací svým charakterem odpovídají předmětu této veřejné zakázky provedených dodavatelem (zateplení budov a rekonstrukce) za posledních 5 let, …..Musí každá z těchto referenčních zakázek splňovat zateplení a rekonstrukci? Nebo může být rekonstrukce v min. hodnotě 13 mil. Kč bez zateplení?

**Písemná odpověď na dodatečnou informaci č. 5:**

Podíl zateplení a rekonstrukce není rozhodující, rozhodující je, aby uchazeč prokázal svou schopnost splnit předmět veřejné zakázky v celém rozsahu a aby uváděné referenční stavby byly v požadovaném finančním objemu.

**ŽÁDOST 6**

Žádost o dodatečnou informaci doručena zadavateli: emailem dne 25. 4. 2013

Odpověď na dodatečnou informaci musí být odeslána ve lhůtě dle zákona: nejpozději do 1. 5. 2013

Odpověď na dodatečnou informaci odeslána všem dodavatelům: emailem dne 29. 4. 2013

Odpověď DI zveřejněna na profilu zadavatele: 29. 4 .2013

**Žádost o dodatečnou informaci k zadávacím podmínkám vedena pod pořadovým číslem 6 (úplné znění):**

**Dotaz:**

V SO 02 – Regenerace obvodového pláště chybí materiál pro položku č.93 (Montáž izolace vrchem stropů volně kladenými rohožemi – 737,52m2). Žádáme o doplnění položky materiálu do slepého výkazu výměr.

**Písemná odpověď na dodatečnou informaci č. 6:**

Položka č. 93 zahrnuje i dodávku obou vrstev izolačního materiálu.

*osoba oprávněná jednat za zadavatele*

*na základě uzavřené mandátní smlouvy*

Jana Šenková

Příloha – specifikace položky „Zařízení domovního telefonu“