## Krycí list
POLOŽKOVÝ ROZPOČET SLEPÝ
Rozpočet |  | výkaz výměr projektanta | Změna na bytové prostory dle PD | JKSO
Objekt |  | Název objektu |  | SKP
SO 01 |  | Změna užívání prostor v 1. np |  | Měrná jednotka | m2 plocha bytů
Stavba |  | Název stavby |  | Počet jednotek | 193
|  | Úpravy v obecním objektu v Hudčicích |  | Náklady na m.j. | 0
Projektant |  | Ing.Arch. Petr Schwarzbeck, Ing.Arch.Michal Fišer |  | Typ rozpočtu | položkový
Zpracovatel projektu |  | BLACKBACK s.r.o.
Objednatel
Dodavatel |  |  |  | Zakázkové číslo | 161005
Rozpočtoval |  | Ing. M.Jahodová |  | Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady |  |  | Ostatní rozpočtové náklady
| HSV celkem | 0 | Ztížené výrobní podmínky |  | 0
Z | PSV celkem | 0 | Oborová přirážka |  | 0
R | M práce celkem | 0 | Přesun stavebních kapacit |  | 0
N | M dodávky celkem | 0 | Mimostaveništní doprava |  | 0
ZRN celkem |  | 0 | Zařízení staveniště |  | 0
|  |  | Provoz investora |  | 0
HZS |  | 0 | Kompletační činnost (IČD) |  | 0
ZRN+HZS |  | 0 | Ostatní náklady neuvedené |  | 0
ZRN+ost.náklady+HZS |  | 0 | Ostatní náklady celkem |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  |  | Jméno : | Jméno :
Datum : |  |  | Datum : | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  | 15 | % | 0
DPH |  | 15 | % | 0
Základ pro DPH |  | 0 | % | 0
DPH |  | 0 | % | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  | 0
Poznámka :
Nedílnou součástí výkazu výměr a rozpočtu je projektová dokumentace.

## Rekapitulace
Stavba : |  | Úpravy v obecním objektu v Hudčicích |  |  | Rozpočet : | výkaz výměr projektanta
Objekt : |  | SO 01 Změna užívání prostor v 1. np |  |  | Změna na bytové prostory dle PD
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
3 | Svislé a kompletní konstrukce |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
342 | Sádrokartonové konstrukce |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | Upravy povrchů vnitřní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | Podlahové konstrukce |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | Lešení vnitřní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | Bourání konstrukcí |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | Staveništní přesun hmot |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
711 | Izolace proti vodě |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
721 | Vnitřní kanalizace |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
722 | Vnitřní vodovod |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
725 | Zařizovací předměty |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
726 | Instalační prefabrikáty |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
730 | Ústřední vytápění |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
766 | Konstrukce truhlářské |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
767 | Konstrukce zámečnické |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
771 | Podlahy z dlaždic |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
775 | Podlahy plovoucí |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
781 | Obklady keramické |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
784 | Malby |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M21 | Elektromontáže |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M24 | Montáž VZT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
Ztížené výrobní podmínky |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Oborová přirážka |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Přesun stavebních kapacit |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Mimostaveništní doprava |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Zařízení staveniště |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1
Provoz investora |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1
Kompletační činnost (IČD) |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2
Rezerva rozpočtu |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2
| CELKEM VRN |  |  |  |  | 0

## Položky
Položkový rozpočet slepý
Stavba : |  | Úpravy v obecním objektu v Hudčicích |  | Rozpočet: | výkaz výměr projektanta
Objekt : |  | SO 01 Změna užívání prostor v 1. np |  | Změna na bytové prostory dle PD
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 1
1 | 311238130RT1 | Zdivo POROTHERM 19 AKU P+D na MC 10, tl.190 mm P 15, pevnost v tlaku 15 MPa | m2 | 22.3 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.21171
|  | (1,8+2,9)*3,85-0,9*2+0,005 |  | 16.3 |  |  | (1,8+2,9)*3,85-0,9*2+0,005
|  | 2,4*2,5 |  | 6 |  |  | 2,4*2,5
2 | 317145310R00 | Překlad pórobet. plochý PSF III/750 125x124x1150 | kus | 5 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.01696
3 | 317168131R00 | Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x238x1250 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.04529
4 | 342255028RT1 | Příčky z desek Ytong tl. 15 cm desky P 2 - 500, 599 x 249 x 150 mm | m2 | 145.314 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.11219
|  | ((10,1+2*4,45)*3,86-(4*0,8*2))*2+(3,43*3,8-0,8*2) |  | 145.314 |  |  | ((10,1+2*4,45)*3,86-(4*0,8*2))*2+(3,43*3,8-0,8*2)
5 | 342948111R00 | Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd. | m | 35 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00102
|  | 10*3,5 |  | 35 |  |  | 10*3,5
6 | 346244312R00 | Obezdívky van z desek Ytong tl. 75 mm | m2 | 3.8 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.05575
|  | (1,2+0,9)*2*3*0,3+0,02 |  | 3.8 |  |  | (1,2+0,9)*2*3*0,3+0,02
| Celkem za | 3 Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 342 | Sádrokartonové konstrukce | [5 empty] | 1
7 | 342013122RT1 | Příčka SDK tl.100 mm,ocel.kce,2x oplášť.,RF 12,5mm izol. tl. 40 mm, EI 90; 1x str. RF a 1x str. RFI | m2 | 31.55 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.05175
|  | ((1,9+1,3+2*1,9)*2,5-0,7*2*2)*2 |  | 29.4 |  |  | ((1,9+1,3+2*1,9)*2,5-0,7*2*2)*2
|  | 1,5*2,5-0,8*2 |  | 2.15 |  |  | 1,5*2,5-0,8*2
8 | 342013124RT1 | Příčka SDK tl.100mm,ocel.kce,2x oplášť.,RFI 12,5mm izol. tl. 40 mm, EI 90; | m2 | 6.7 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.05175
|  | (1,75+1,35)*2,6-0,7*2+0,04 |  | 6.7 |  |  | (1,75+1,35)*2,6-0,7*2+0,04
9 | 416021221R01 | Podhledy SDK, kovová.kce CD. 2x deska RB 12,5 mm závěsy dl. 480 mm | m2 | 87.4 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.02388
|  | B 1, mč 105, 106, 107:13,3+9,5+20,9 |  | 43.7 |  |  | B 1, mč 105, 106, 107:13,3+9,5+20,9
|  | B 2, mč. 105, 106, 107:13,3+9,5+20,9 |  | 43.7 |  |  | B 2, mč. 105, 106, 107:13,3+9,5+20,9
10 | 416021221R05 | Podhledy SDK, kovová.kce CD. 2x deska RB 12,5 mm závěsy dl. 1100 - 1300 mm | m2 | 70.9 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.02388
|  | B 3, mč. 102, 103, 101:4+24,6+17,8 |  | 46.4 |  |  | B 3, mč. 102, 103, 101:4+24,6+17,8
|  | B 1, B 2 101, 103:3,2+8,9+3,8+8,6 |  | 24.5 |  |  | B 1, B 2 101, 103:3,2+8,9+3,8+8,6
11 | 416021224R09 | Podhledy SDK, kovová.kce CD. 2x deska RFI 12,5 mm závěsy dl. 1120 mm | m2 | 12.7 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.02661
|  | 1,7+4,7+1,7+4,6 |  | 12.7 |  |  | 1,7+4,7+1,7+4,6
| Celkem za | 342 Sádrokartonové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní | [5 empty] | 1
12 | 610991111R00 | Zakrývání výplní vnitřních otvorů | m2 | 39 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4e-05
|  | 1,5*2,2*8+2,1*1,7+1,6*1,6*2+0,5*0,9*5+0,9*0,9+0,85 |  | 39 |  |  | 1,5*2,2*8+2,1*1,7+1,6*1,6*2+0,5*0,9*5+0,9*0,9+0,85
13 | 611421221R00 | Oprava váp.omítek stropů do 10% plochy - hladkých | m2 | 18.4 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00574
14 | 611471411R00 | Úprava stropů aktivovaným štukem tl. 2 - 3 mm | m2 | 18.4 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00768
15 | 611481211RT2 | Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stropy včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Baumit | m2 | 18.4 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00411
|  | B 3 mč 104, 105, 106:9+7,2+2,2 |  | 18.4 |  |  | B 3 mč 104, 105, 106:9+7,2+2,2
16 | 612409991R00 | Začištění omítek kolem oken,dveří apod. | m | 85 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00372
|  | okna:(1,6+2,2*2)*8+2,1+1,7*2+1,6*2+1,6*4+(0,5+0,9*2)*6+0,1 |  | 77 |  |  | okna:(1,6+2,2*2)*8+2,1+1,7*2+1,6*2+1,6*4+(0,5+0,9*2)*6+0,1
|  | vstupní dveře:(3+2*2,5) |  | 8 |  |  | vstupní dveře:(3+2*2,5)
17 | 612421231R00 | Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - štukových | m2 | 270.7 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00543
18 | 612471410RT2 | Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Baumit | m2 | 287.7 |  | 0 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00367
|  | Byt 1, byt 2:((10+6,5)*2*3,1-(1,5*2,2*4+0,9*2))*2-2,4*2 |  | 169.8 |  |  | Byt 1, byt 2:((10+6,5)*2*3,1-(1,5*2,2*4+0,9*2))*2-2,4*2
|  | byt 3:(12,5+3,45+1,55+15,15)*2,7-(2*1,6*1,6+2,1*1,65+2,4*2+3*0,8*2) |  | 69.97 |  |  | byt 3:(12,5+3,45+1,55+15,15)*2,7-(2*1,6*1,6+2,1*1,65+2,4*2+3*0,8*2)
|  | dtto:(2,8+3,1)*2*2,6-0,5*0,9*3+0,8*2 |  | 30.93 |  |  | dtto:(2,8+3,1)*2*2,6-0,5*0,9*3+0,8*2
|  | ostění:85*0,2 |  | 17 |  |  | ostění:85*0,2
19 | 612471411RT2 | Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem | m2 | 287.7 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00446
20 | 612473181R00 | Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, hladká pod obklady | m2 | 83 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.02456
|  | (3,05+3,1+1,9*2)*2,5*2+0,9*2,5*2+0,08 |  | 54.33 |  |  | (3,05+3,1+1,9*2)*2,5*2+0,9*2,5*2+0,08
|  | (3,05+3,1)*2*2,6-(0,8*2+0,5*0,9*2+0,9*0,9) |  | 28.67 |  |  | (3,05+3,1)*2*2,6-(0,8*2+0,5*0,9*2+0,9*0,9)
21 | 612473182R00 | Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková omítka nově dozdívaných stěn, nová omítka | m2 | 322.3 |  | 0 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.02798
|  | zdivo AKU:((1,8+2,9)*3,85-0,9*2+2,4*2,5)*2 |  | 44.59 |  |  | zdivo AKU:((1,8+2,9)*3,85-0,9*2+2,4*2,5)*2
|  | příčky Ytong:(((10,1+2*4,45)*3,86-(4*0,8*2))*2+(3,43*3,8-0,8*2))*2 |  | 290.628 |  |  | příčky Ytong:(((10,1+2*4,45)*3,86-(4*0,8*2))*2+(3,43*3,8-0,8*2))*2
|  | dtto:-(1,75+1,8*2*0,9)*2,6+0,056 |  | -12.918 |  |  | dtto:-(1,75+1,8*2*0,9)*2,6+0,056
22 | 612473185R01 | Příplatek za zabudované rohovníky | m2 | 322.3 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8e-05
| Celkem za | 61 Upravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 63 | Podlahové konstrukce | [5 empty] | 1
23 | 631311121R00 | Doplnění mazanin betonem do 1 m2, do tl. 8 cm vyspravení podlah po provedení instal. | m3 | 1.92 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5
|  | předpoklad cca:(62,2*2+64,8+2,8)*0,01 |  | 1.92 |  |  | předpoklad cca:(62,2*2+64,8+2,8)*0,01
24 | 631311121R07 | Broušení betonového podkladu po vybourání původní dlažby, PVC - srovnání do roviny | m2 | 192 |  | 0 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  | předpoklad cca:(62,2*2+64,8+2,8) |  | 192 |  |  | předpoklad cca:(62,2*2+64,8+2,8)
25 | 632413102R00 | Potěr Knauf BP-3, 25 MPa, samoniv, ručně, tl. 2 mm vyrovnávací cementový potěr | m2 | 192 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00473
|  | (62,2*2+64,8+2,8)*1 |  | 192 |  |  | (62,2*2+64,8+2,8)*1
| Celkem za | 63 Podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 94 | Lešení vnitřní | [5 empty] | 1
26 | 941955001R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m | m2 | 18 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00127
|  | 9+7+2 |  | 18 |  |  | 9+7+2
27 | 941955002R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m | m2 | 166 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00158
|  | 62*2+24+18 |  | 166 |  |  | 62*2+24+18
| Celkem za | 94 Lešení vnitřní |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | [5 empty] | 1
28 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 192.2 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00205
|  | 62,2*2+64,8+3 |  | 192.2 |  |  | 62,2*2+64,8+3
29 | 953943122R00 | Osazení kovových předmětů do betonu, 5 kg / kus předpoklad | kus | 12 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00015
30 | 953943124R00 | Osazení kovových předmětů do betonu, 30 kg / kus | kus | 3 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
31 | 960 04 |  |  | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
32 | 960 05 |  |  | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
33 | 960 06 |  |  | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
| Celkem za | 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí | [5 empty] | 1
34 | 725110811R00 | Demontáž klozetů splachovacích | soubor | 2 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
35 | 725210821R00 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur | soubor | 2 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
36 | 725820801R00 | Demontáž baterie nástěnné do G 3/4 | soubor | 2 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
37 | 766111820R01 | Demontáž dřevěných stěn prosklených včetně dveří | m2 | 17.9 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
|  | 3,45*3,8+2,4*2-0,01 |  | 17.9 |  |  | 3,45*3,8+2,4*2-0,01
38 | 766111824R00 | Demontáž dřevěných stěn plrosklených vstupní dveře do objektu | m2 | 6.7 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
|  | 2,67*2,5+0,025 |  | 6.7 |  |  | 2,67*2,5+0,025
39 | 766812830R00 | Demontáž kuchyňských linek do 1,8 m vč. dřezu a baterie | kus | 1 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
40 | 775511800R00 | Demontáž podlah dřev. plovoucích včetně lišt vč. podkladu | m2 | 148.7 |  | 0 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  | 44,6+20,4+65,9+17,8 |  | 148.7 |  |  | 44,6+20,4+65,9+17,8
41 | 962031132R00 | Bourání příček cihelných tl. 10 cm | m2 | 23 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00067
|  | 6,5*3,55-0,8*2*2+1,2*2,6+0,005 |  | 23 |  |  | 6,5*3,55-0,8*2*2+1,2*2,6+0,005
42 | 962031133R00 | Bourání příček cihelných tl. 15 cm | m2 | 11.32 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00067
|  | 3,1*2*2,6-4*0,6*2 |  | 11.32 |  |  | 3,1*2*2,6-4*0,6*2
43 | 962032231R04 | Bourání zdiva z cihel pálených na MVC ubourání části zdi na WC | m3 | 0.2 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00128
|  | 0,25*0,3*2,6+0,005 |  | 0.2 |  |  | 0,25*0,3*2,6+0,005
44 | 965042121R00 | Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 1 m2 vybourání zbytku mazanin a lepidla pod dlažbou | m3 | 1.17 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | tl. 2 - 3 cm:46,7*0,025+0,0025 |  | 1.17 |  |  | tl. 2 - 3 cm:46,7*0,025+0,0025
45 | 965081713R00 | Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2 | m2 | 46.7 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | 8,7+2,2+3+3,935 |  | 17.835 |  |  | 8,7+2,2+3+3,935
|  | 7,1*3,4+2,7*1,75 |  | 28.865 |  |  | 7,1*3,4+2,7*1,75
46 | 968061125R00 | Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 | kus | 11 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | 5+2+4 |  | 11 |  |  | 5+2+4
47 | 968062455R00 | Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2 | m2 | 16.4 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | 5*0,8*2+2*0,9*2+4*0,6*2 |  | 16.4 |  |  | 5*0,8*2+2*0,9*2+4*0,6*2
48 | 970051200R00 | Vrtání jádrové do ŽB do D 200 mm průrazy strop. deskou pro ZTI - kanalizaci | m | 1.5 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | předpoklad 6 prostupů:6*0,25 |  | 1.5 |  |  | předpoklad 6 prostupů:6*0,25
49 | 971033451R00 | Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.45cm, MVC odvětrání VZT | kus | 6 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00133
50 | 974031121R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm | m | 150 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00049
51 | 974031144R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 15 cm | m | 22 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00049
52 | 978011141R00 | Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 10 % | m2 | 17.8 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | byt č. 3 soc. zaříz., kuch.:8,7+2,2+3+3,9 |  | 17.8 |  |  | byt č. 3 soc. zaříz., kuch.:8,7+2,2+3+3,9
53 | 978013141R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 % | m2 | 269.1 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | Byt 1, byt 2:((10+6,5)*2*3,1-(1,5*2,2*4+0,9*2))*2-2,4*2 |  | 169.8 |  |  | Byt 1, byt 2:((10+6,5)*2*3,1-(1,5*2,2*4+0,9*2))*2-2,4*2
|  | byt 3:(5,2+3,45)*2*2,9-(2,1*1,7+0,8*2)+(7,2+9,8+2*3,4)*2,9-(3,2*1,6+4,8+4,8) |  | 99.3 |  |  | byt 3:(5,2+3,45)*2*2,9-(2,1*1,7+0,8*2)+(7,2+9,8+2*3,4)*2,9-(3,2*1,6+4,8+4,8)
54 | 978013191R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % míst. bývalých sociál. zařízení | m2 | 22.9 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | původní kuchyňka:(2,8+3,1)*2*1,1-(0,8*0,5+2*0,5*0,8+0,9*0,8)+0,02 |  | 11.08 |  |  | původní kuchyňka:(2,8+3,1)*2*1,1-(0,8*0,5+2*0,5*0,8+0,9*0,8)+0,02
|  | původní sociální zařízení:(3+3,1)*2*1,1-(0,8*0,5+3*0,5*0,8) |  | 11.82 |  |  | původní sociální zařízení:(3+3,1)*2*1,1-(0,8*0,5+3*0,5*0,8)
55 | 978059521R00 | Odsekání vnitřních obkladů stěn vč. podkladu | m2 | 33.6 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | původní kuchyňka:(2,8+3,1)*2*1,5-0,8*1,5 |  | 16.5 |  |  | původní kuchyňka:(2,8+3,1)*2*1,5-0,8*1,5
|  | původní sociální zařízení:(3+3,1)*2*1,5-0,8*1,5 |  | 17.1 |  |  | původní sociální zařízení:(3+3,1)*2*1,5-0,8*1,5
56 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP | t | 24.7914 |  | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
57 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 24.7914 |  | 0 |  | 2 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0
58 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km celkem do 15 km | t | 347.0795 |  | 0 |  | 2 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0
59 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 24.7914 |  | 0 |  | 2 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0
60 | 979086112R00 | Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot | t | 49.5828 |  | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
61 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 24.7914 |  | 0 |  | 2 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0
| Celkem za | 96 Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot | [5 empty] | 1
62 | 999281108R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m | t | 49.5805 |  | 0 |  | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0
| Celkem za | 99 Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 711 | Izolace proti vodě | [5 empty] | 1
63 | 711212002RT1 | Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou proti vlhkosti - koupelny | m2 | 37.6 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.004
|  | podlahy:4,7+4,6+7,2 |  | 16.5 |  |  | podlahy:4,7+4,6+7,2
|  | svislé - stěny sprcha:(1,2*2+0,9)*2,4*2+(1,2+1)*2,4-0,02 |  | 21.1 |  |  | svislé - stěny sprcha:(1,2*2+0,9)*2,4*2+(1,2+1)*2,4-0,02
64 | 998711202R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m | % | 0 |  | 0 |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 711 Izolace proti vodě |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace | [5 empty] | 1
65 | 721171905U00 | Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 110 | ks | 3 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
66 | 721174042U00 | Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 40 | m | 24 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
67 | 721174043U00 | Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 50 | m | 9 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
68 | 721174063U00 | Potrubí kanalizační z PP větrací systém HT DN 110 | m | 16 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
69 | 721194104R00 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 | ks | 13 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
70 | 721194105R00 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 | ks | 3 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
71 | 721194109R00 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 | ks | 3 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
72 | 721226521U00 | Zápachová uzávěrka nástěnná pro pračku a myčku DN 40 | ks | 6 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
73 | 721273153U00 | Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110 | ks | 3 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
74 | 721290111R00 | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 | m | 49 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
75 | 998721202R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m | % | 0 |  | 0 |  | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0
| Celkem za | 721 Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod | [5 empty] | 1
76 | 722174003U00 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm | m | 46.5 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
77 | 722174023U00 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 25 x 4,2 mm | m | 47.5 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
78 | 722181242R00 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 4 | m | 94 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
79 | 722190401R00 | Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25 | ks | 16 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
80 | 722240102U00 | Ventily plastové PPR přímé DN 25 | ks | 4 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
81 | 722262212 | Vodoměr závitový jednovtokový suchoběžný do 40°C G 1/2 x 110 mm Qn 1,5 m3/h horizontální | ks | 3 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
82 | 722290215R00 | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100 | m | 94 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
83 | 722290234R00 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | m | 94 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
84 | 998722202R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m | % | 0 |  | 0 |  | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0
| Celkem za | 722 Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 725 | Zařizovací předměty | [5 empty] | 1
85 | 725112022 | Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný | soub. | 3 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
86 | 725211602U00 | Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 550 mm | soub. | 10 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
[8 empty] | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
88 | 725241112U00 | Vanička sprchová akrylátová čtvercová 1200x900 mm | soub. | 3 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
89 | 725245122U00 | Zástěna sprchová dvoukřídlá do výšky 2000 mm a šířky 900 mm | soub. | 3 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
90 | 725311121U00 | Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou | soub. | 3 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
91 | 725813111U00 | Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2 | soub. | 24 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
92 | 725813112U00 | Ventil rohový pračkový G 1/2 | ks | 6 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
93 | 725821312U00 | Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm | soub. | 3 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
94 | 725822633U00 | Baterie umyvadlové stojánkové klasické s výpusti | soub. | 10 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
[6 empty] | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
96 | 725841311U00 | Baterie sprchové nástěnné pákové | soub. | 3 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
97 | 725861102U00 | Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40 | ks | 10 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
98 | 725862103U00 | Zápachová uzávěrka pro dřezy DN 40/50 | ks | 3 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
99 | 725980123U00 | Dvířka 30/30 | ks | 3 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00016
100 | 998725202R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m | % | 0 |  | 0 |  | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0
| Celkem za | 725 Zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 726 | Instalační prefabrikáty | [5 empty] | 1
101 | 726131041 | Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu do lehkých stěn s kovovou kcí | soub. | 3 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
102 | 726191001 | Zvukoizolační souprava pro klozet a bidet | soub. | 3 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
103 | 726191002 | Souprava pro předstěnovou montáž | soub. | 3 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
104 | 998726222R00 | Přesun hmot pro předstěnové systémy, výšky do 12 m | % | 0 |  | 0 |  | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0
| Celkem za | 726 Instalační prefabrikáty |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 730 | Ústřední vytápění | [5 empty] | 1
105 | 730 01 | Armatura připojovací rohová G 1/2x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK | kus | 15 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 168 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
106 | 730 02 | Montáž tělesa lamelového Korado řada Koralux výšky tělesa do 1400 mm na stěnu | kus | 3 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 169 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
107 | 730 03 | těleso trubkové přímotopné KORALUX LINEAR CLASSIC-E, 1220 x 450 mm, 300 W | kus | 3 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 170 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
108 | 730 04 | Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého délka do 1500 mm | kus | 14 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 171 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
109 | 730 05 | Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého délka do 2820 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 172 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
110 | 730 06 | Montáž otopných těles panelových dvouřadých mimo těles Korado Radik délky do 1980 mm | kus | 14 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 173 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
111 | 730 07 | Montáž otopných těles panelových dvouřadých mimo těles Korado Radik délky do 2820 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 174 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 175 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 176 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
112 | 998731202R02 | Přesun hmot pro ÚT, výšky do 12 m | % | 0 |  | 0 |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 730 Ústřední vytápění |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské | [5 empty] | 1
115 | 7663 01 | D+M D1, D 2 dveře plné hladké 700 x 1970 mm oblož. zárubeň, WC kování; dveře typ SEPOS | kpl | 5 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
116 | 7663 02 | D+M D3, D4 dveře plné hladké 800 x 1970 mm oblož. zárubeň, kování; dveře SEPOS | kpl | 9 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 44 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
117 | 7663 03 | D+M D5 dveře vstupní palubkové 900 x 1970mm oblož. zárubeň, kování bezp. ; dveře SEPOS | kpl | 3 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 46 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
118 | 7663 04 | D+M vstupní vchod. dveře 2kř. s boč.světlíky proskl.dveře bezp. sklo; 2670 x 2520mm; viz tab. | kpl | 1 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 47 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
119 | 7663 05 |  |  | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 48 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
120 | 998766202R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m | % | 0 |  | 0 |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 766 Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 1
121 | 767 01 | D+M vnitřní čistící zóna vč. rámu 1400 x 750 mm | kpl | 1 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 113 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
122 | 767 02 | D+M vnější čistící zóna vč. rámu 1400 x 750 mm | kpl | 1 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 114 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
123 | 767 03 |  |  |  |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 102 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
124 | 998767203R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m | % | 0 |  | 0 |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 767 Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic | [5 empty] | 1
125 | 771475014R00 | Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm | m | 16.4 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00032
|  | chodby byty:(3,8*2-2,4)*2+(2,8+1,45)*2-(0,9+2*0,8) |  | 16.4 |  |  | chodby byty:(3,8*2-2,4)*2+(2,8+1,45)*2-(0,9+2*0,8)
126 | 771575109RV4 | Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm Unifix 2K (lepidlo), ASO-Flexfuge (spár.hmota) | m2 | 33.1 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00326
|  | chodby:3,2+3,8+4 |  | 11 |  |  | chodby:3,2+3,8+4
|  | Koupelny, WC:(1,7+4,7+1,7+4,6+7,2+2,2) |  | 22.1 |  |  | Koupelny, WC:(1,7+4,7+1,7+4,6+7,2+2,2)
127 | 771579795RT2 | Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně Aso-flexfuge (Schomburg) | m2 | 33.1 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0008
128 | 59764202 | Dlažba např. Taurus 200x200x9 mm dlažba chodby | m2 | 33.1 |  | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 59764202 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.0192
|  | chodby:3,2+3,8+4 |  | 11 |  |  | chodby:3,2+3,8+4
|  | Koupelny, WC:(1,7+4,7+1,7+4,6+7,2+2,2) |  | 22.1 |  |  | Koupelny, WC:(1,7+4,7+1,7+4,6+7,2+2,2)
129 | 597642031 | Dlažba např. RAKO koupelny, WC | m2 | 23.2 |  | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 597642031 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.0192
|  | Koupelny, WC:(1,7+4,7+1,7+4,6+7,2+2,2)+22*0,05 |  | 23.2 |  |  | Koupelny, WC:(1,7+4,7+1,7+4,6+7,2+2,2)+22*0,05
130 | 597642410 | Dlažba - sokl 300x80x9 mm dle typu dlažby | m | 17 |  | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 597642410 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.00135
|  | 17 |  | 17 |  |  | 17
131 | 998771202R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m | % | 0 |  | 0 |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 771 Podlahy z dlaždic |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 775 | Podlahy plovoucí | [5 empty] | 1
132 | 775540001R00 | Kladení podlah lamelových na podklad Mirelon typ podlahy bude specifikován | m2 | 156.1 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5e-05
|  | (8,9+13,3+9,5+20,9+8,6+13,1+9,5+20,9+24,6+17,8+9) |  | 156.1 |  |  | (8,9+13,3+9,5+20,9+8,6+13,1+9,5+20,9+24,6+17,8+9)
133 | 61193611 | Podlaha lamin.např. CLASSEN PRESTO 1290x194x8 javor vč. soklů - typ podlahy - bude specifikováno | m2 | 160 |  | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 61193611 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.0075
|  | 156,1+156*0,025 |  | 160 |  |  | 156,1+156*0,025
134 | 998775202R00 | Přesun hmot pro podlahy plovoucí, výšky do 12 m | % | 0 |  | 0 |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 775 Podlahy plovoucí |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 781 | Obklady keramické | [5 empty] | 1
135 | 781475114RT1 | Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x20 cm weber.for profiflex (lep),weber.color comfort (sp) | m2 | 114.5 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00503
|  | byt 1, 2:((3,1+1,9+1,75+0,9)*2*2,4-0,7*2*2)*2 |  | 67.84 |  |  | byt 1, 2:((3,1+1,9+1,75+0,9)*2*2,4-0,7*2*2)*2
|  | byt 3:(3,11+3,15+1,35+1,65)*2*2,4-(0,8*2+0,7*2*2) |  | 40.048 |  |  | byt 3:(3,11+3,15+1,35+1,65)*2*2,4-(0,8*2+0,7*2*2)
|  | kuchyně:(2,6*2+3,9)*0,6 |  | 5.46 |  |  | kuchyně:(2,6*2+3,9)*0,6
|  | rezerva 1 %:113,4*0,01+0,018 |  | 1.152 |  |  | rezerva 1 %:113,4*0,01+0,018
136 | 781479706RT2 | Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně Aso-flexfuge (Schomburg) | m2 | 114.5 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00065
137 | 597813657 | Obkládačka např. Color One 14,8x19,8 šedá mat | m2 | 120 |  | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 597813657 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.011
|  | 114,5+114,5*0,04+0,92 |  | 120 |  |  | 114,5*114,5*0,04+0,69
138 | 998781202R00 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m | % | 0 |  | 0 |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 781 Obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 784 | Malby | [5 empty] | 1
139 | 784161101R00 | Penetrace podkladu | m2 | 695 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00015
|  | strop:18,4 |  | 18.4 |  |  | strop:18,4
|  | stěny:287,7+322,9 |  | 610.6 |  |  | stěny:287,7+322,9
|  | schody:2*5,5*6 |  | 66 |  |  | schody:2*5,5*6
140 | 784165612R00 | Malba HET Brillant 100, bez penetrace, 2x | m2 | 695 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00046
141 | 784442021RT1 | Malba disperzní interiérová HET, výška do 3,8 m Hetline pro sádrokartony, 2 x nátěr | m2 | 221 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00029
|  | strop SDK:87,4+70,9+12,9 |  | 171.2 |  |  | strop SDK:87,4+70,9+12,9
|  | stěny SDK:(31,6+6,7)*2-26,8 |  | 49.8 |  |  | stěny SDK:(31,6+6,7)*2-26,8
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 55 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
| Celkem za | 784 Malby |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | M21 | Elektromontáže | [5 empty] | 1
142 | 210 01 | D+M elektroinstalace silnoproudé, slaboproud - dle PD viz příloha | kpl | 1 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 56 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
[8 empty] | 2 | 12 | 0 | 57 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 58 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
| Celkem za | M21 Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | M24 | Montáž VZT | [5 empty] | 1
146 | 1 | Mtž vent diag ntl potrubního nevýbušného D do 200 mm | kus | 3 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 178 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
147 | 10 | Ventilátor rdiagonální 500/160 | kus | 3 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 187 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
148 | 11 | Mtž větrací mřížky na kruhové potrubí D do 200 mm | kus | 6 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 188 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
149 | 12 | Mřížka větrací plast VM 200x200 UB bílá se žaluzií | kus | 5 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 189 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
150 | 2 | Mtž škrtící klapky do plech potrubí kruhové s přírubou D do 200 mm | kus | 3 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 179 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
151 | 3 | Klapka regulační KR. d1=150 mm | kus | 3 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 180 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
152 | 4 | Mtž protidešťové stříšky plast potrubí kruhové s přírubou D do 400 mm | kus | 6 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 181 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
153 | 5 | Hlavice výfuková VH. d1=224 mm | kus | 6 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 182 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
154 | 6 | Mtž potrubí ohebného izol minerální vatou z Al folie D do 200 mm | m | 40 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 183 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
155 | 7 | Trouba kruhová spirálně vinutá pozinkované D 150 mm tl. 0,50 | m | 40 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 184 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
156 | 8 | Spojovací a drobný nespecifikovaný materiál | soubor | 1 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 185 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
157 | 9 | Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m | % | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 186 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
| Celkem za | M24 Montáž VZT |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Elektro rozpočet
Stavba: | Změna užívání 1NP obecní objekt Hudčice
Část: | Silnoproud a slaboproud
Příloha: | ROZPOČET SLEPÝ
Pol. | Popis položky | m.j. | Množství | Jedn. cena Kč/m.j. | Celková cena Kč
SILNOPROUD
1 | Rozvaděč RMS10* - modulový rozvaděč 34 modulů, např. ABB, vybavený dle schema rozvaděče a TZ | ks | 3 |  | 0
2 | Svítidlo do kopelny vestavné LED 19W/4K, opálový kryt | ks | 3 |  | 0
3 | Svítidlo do WC vestavné LED 9W/4K, opálový kryt | ks | 3 |  | 0
4 | Objímka + žárovka 40W | ks | 38 |  | 0
5 | Zásuvka dvojnásobná 230/16A pod omítku běžná IP20 | ks | 57 |  | 0
6 | Zásuvka dvojnásobná 230/16A pod omítku běžná IP44 | ks | 6 |  | 0
7 | Zásuvka STA | ks | 3 |  | 0
8 | Zásuvka datová 2xRJ45 + dvojrámeček | ks | 6 |  | 0
9 | Vypínač 230V/10A řazení č.1 provedení pod omítku, běžné krytí IP20 | ks | 24 |  | 0
10 | Vypínač 230V/10A řazení č.1 provedení pod omítku, běžné krytí IP44 | ks | 6 |  | 0
11 | Vypínač 230V/10A řazení č.7 provedení pod omítku, běžné krytí IP | ks | 11 |  | 0
12 | Ventilátor 20W | ks | 6 |  | 0
13 | Časové relé pro WC ventilátor pod vypínač | ks | 3 |  | 0
14 | Instalační krabice pod omítku KU68 | ks | 72 |  | 0
15 | Instalační krabice pod omítku KU68 hluboká | ks | 41 |  | 0
16 | CYKY-J 3x1,5mm2, kabel silový, izolace plastová | m | 550 |  | 0
17 | CYKY-O 3x1,5mm2,kabl silový ,izolace plastová | m | 165 |  | 0
18 | CYKY-J 3x2,5mm2, kabel silový, izolace plastová | m | 550 |  | 0
19 | CYKY-J 5x2,5mm2, kabel silový, izolace plastová | m | 45 |  | 0
20 | CYKY-J 5x6mm2, kabel silový, izolace plastová | m | 65 |  | 0
21 | UTP kabel párový CAT6e | m | 150 |  | 0
22 | STA kabel BELDEN 125 | m | 150 |  | 0
23 | Kabel JYSTY 4x2x0,8 pro DDZ | bm | 150 |  | 0
24 | Sluchátko s tlačítky pro DDZ | kpl | 3 |  | 0
25 | Domácí telefon DDZ - venkovní tablo, elektrický vrátný, tlačítko se signílkou | kpl | 1 |  | 0
26 | Montážní uši malé | ks | 260 |  | 0
27 | Montážní uši velké | ks | 150 |  | 0
28 | Lišta vkládací 20x20, plastová | bm | 145 |  | 0
29 | Lišta vkládací 40x60, plastová | bm | 85 |  | 0
30 | Montáž výše uvedených zařízení | hod | 230 |  | 0
31 | Veškerý další materiál pro dokončení a sprovoznění díla, dále úložný materiál v podhledech | kpl | 3 |  | 0
32 | PD skutečného provedení | kpl | 6 |  | 0
33 | Výchozí revizní zpráva | kpl | 9 |  | 0
| Celkem bez DPH: |  |  |  | 0