## Rekapitulace rozpočtu
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: ZŠ Lažánky_VZT
Objekt: VZT
Objednatel:
Zhotovitel: |  | Zpracoval: Ing. Josef Beneš
Místo: |  | Datum: 19. 4. 2020
Kód | Popis | Cena celkem
1 | 2 | 5
PSV | Práce a dodávky PSV | 0
713 | Izolace tepelné | 0
751 | Vzduchotechnika | 0
| Celkem bez DPH | 0
| DPH 21% | 0
| Celkem včetně DPH 21% | 0

## Rozpočet
ROZPOČET
Stavba: ZŠ Lažánky_VZT
Objekt: VZT
Objednatel:
Zhotovitel: |  |  |  |  | Zpracoval: Ing. Josef Beneš
Místo: |  |  |  |  | Datum: 19. 4. 2020
Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0
| 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0
1 | 713411141 | Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými Al páskou 1x | m2 | 12 |  | 0
46 | 63151671 | rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 55kg/m3 tl 40mm | m2 | 2 |  | 0
47 | 63151674 | rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 55kg/m3 tl 100mm | m2 | 10 |  | 0
54 | 998713101 | Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m | t | 0.019 |  | 0
| 751 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0
13 | 751311111 | Mtž vyústi čtyřhranné na kruhové potrubí do 0,040 m2 | kus | 10 |  | 0
4 | 751_09 | Vyústka nastavitelná pro kruhové potrubí, 1 regulační řada, uchycení do potrubí na tex; 425x75mm, pozink přívodní | kus | 7 |  | 0
14 | 751_09x | Vyústka nastavitelná pro kruhové potrubí, 1 regulační řada, uchycení do potrubí na tex; 425x75mm, pozink odvodní | kus | 3 |  | 0
5 | 751322012 | Mtž talířového ventilu D do 200 mm | kus | 30 |  | 0
6 | 751_06 | Talířový ventil odvodní d125mm | kus | 16 |  | 0
15 | 751_06x | Talířový ventil přívodní d125mm | kus | 14 |  | 0
16 | 751344113 | Mtž tlumiče hluku pro kruhové potrubí D do 300 mm | kus | 4 |  | 0
17 | 751_zař. 202 | Tluič hluku kruhový 250/1200mm izolace tl.100mm | kus | 2 |  | 0
18 | 751_zař. 203 | Tluič hluku kruhový 250/1200mm izolace tl.50mm | kus | 2 |  | 0
19 | 751344114 | Mtž tlumiče hluku pro kruhové potrubí D do 400 mm | kus | 5 |  | 0
20 | 751_zař. 104 | Tluič hluku kruhový 315/1200mm izolace tl.100mm | kus | 2 |  | 0
21 | 751_zař. 105 | Tluič hluku čtyřhranný 315/1000mm izolace tl.100mm | kus | 2 |  | 0
22 | 751_zař. 106 | Tluič hluku kruhový obloukový d315mm izolace tl.100mm | kus | 1 |  | 0
29 | 751366012 | Mtž filtru kazetového na potrubí D do 300 mm | kus | 1 |  | 0
30 | 751_zař 103 | Tukový filtr kazetový d250mm do kruhového potrubí včetně skříně; třída filtace G3 s drátěnkou pro zachytávání tuků |  | 1 |  | 0
31 | 751377021 | Mtž odsávacího zákrytu (digestoř) průmyslového nástěnného do 1 m2 | kus | 1 |  | 0
32 | 751_zař 102 | Odsávaný zákryt - digestoř 1000x1000mm; připojení d 250mm; vestavěné svítidlo; 2x lamelové odlučovače tuku 400x400mm | kus | 1 |  | 0
33 | 751398031 | Mtž ventilační mřížky do dveří do 0,040 m2 | kus | 4 |  | 0
34 | 751_055 | Větrací mřížka do dveří 60x400mm | kus | 4 |  | 0
23 | 751398052 | Mtž protidešťové žaluzie potrubí do 0,300 m2 | kus | 4 |  | 0
24 | 751_05 | Protidešťová žaluzie čtyřhranná 400x400mm pozink | kus | 4 |  | 0
36 | 751510013 | Vzduchotechnické potrubí pozink čtyřhranné průřezu do 0,13 m2 | m | 0.5 |  | 0
35 | 751510014 | Vzduchotechnické potrubí pozink čtyřhranné průřezu do 0,28 m2 | m | 1.5 |  | 0
37 | 751510042 | Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D do 200 mm | m | 31 |  | 0
38 | 751510043 | Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D do 300 mm | m | 45 |  | 0
39 | 751510044 | Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D do 400 mm | m | 12.5 |  | 0
43 | 751514663x | Mtž protipožární klapky do plech potrubí kruhové s přírubou D do 300 mm | kus | 2 |  | 0
44 | 751_666 | Protipožární samočinná klapka kruhová d250mm odolnost dle PBŘ; včetně izolace a ucpávky | kus | 2 |  | 0
42 | 751514664 | Mtž škrtící klapky do plech potrubí kruhové s přírubou D do 400 mm | kus | 2 |  | 0
45 | 751_666x | Protipožární samočinná klapka kruhová d315mm odolnost dle PBŘ; včetně izolace a ucpávky | kus | 2 |  | 0
50 | 751537112 | Mtž potrubí ohebného izol minerální vatou z Al laminátu D do 200 mm | m | 30 |  | 0
51 | 751_XXX125 | hlukově izolační dvouvrstvá hadice vyztužená spirálovitěvinutým drátem d125; | m | 30 |  | 0
48 | 751537113 | Mtž potrubí ohebného izol minerální vatou z Al laminátu D do 300 mm | m | 10 |  | 0
52 | 751_XXX250 | hlukově izolační dvouvrstvá hadice vyztužená spirálovitěvinutým drátem d250; | m | 10 |  | 0
49 | 751537114 | Mtž potrubí ohebného izol minerální vatou z Al laminátu D do 400 mm | m | 8 |  | 0
53 | 751_XXX315 | hlukově izolační dvouvrstvá hadice vyztužená spirálovitěvinutým drátem d315; | m | 8 |  | 0
27 | 751611111 | Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla nástěnné s výměnou vzduchu do 500 m3/h | kus | 1 |  | 0
28 | 751_zař. 301 | malá rekuperační jednotka d 160mm; Vp/Vo = 60m3/h, regenerační keramický výměník; instalace přes zeď; vč. prokabelování; vč MaR |  | 1 |  | 0
25 | 751611121 | Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla podstropní s výměnou vzduchu do 1000 m3/h | kus | 1 |  | 0
26 | 751_zař. 201 | Vzduchotechnická jednotka zařízení 2.01; Vo=VP=910m3/h; pe=250Pa; Rekuperační výměník účinnost min 80% včetně by-passu; elektrodohřev 1,8KW, Filtr kazetový M5; Včetně MaR a nástěného ovladače; vč. prokabelování; vývod kondenzátu vyhřívaný | kus | 1 |  | 0
10 | 751611122 | Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla podstropní s výměnou vzduchu do 4500 m3/h | kus | 1 |  | 0
11 | 751_19 | Vzduchotechnická jednotka zařízení 1.01; Vo=VP=1400m3/h; pe=250Pa; Rekuperační výměník účinnost min 90% včetně by-passu; elektrodohřev 2KW, Filtr kazetový M5; Včetně MaR a nástěného ovladače; vč. prokabelování; vývod kondenzátu vyhřívaný | kus | 1 |  | 0
40 | 751691111 | Zaregulování systému vzduchotechnického zařízení - 1 koncový (distribuční) prvek | kus | 40 |  | 0
12 | 998751101 | Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m | t | 0.96 |  | 0
|  | Celkem |  |  |  | 0