## Položkový rozpočet
| FVE | 29.7 | kWp |  |  | Položkový rozpočet
Stavba: |  |  | realizace FV-elektrárny 29,7 kWp
VŘ: |  |  | Fotovoltaika
TV | KP | Kód objektu | Číslo | Kód |  | MJ | Množství | Jednotková dodávka | Jednotková montáž | Jednotková cena | Dodávka celkem | Montáž celkem | Cena celkem | Sazba DPH | Cena celkem s DPH |  | Cenová soustava | Poznámka zadavatele
V |  |  |  | P_20170930 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D |  | 01 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4
K |  | 01 | 1 | 1 | Rozvaděč R-FVE |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21% | 0 | 5
K |  | 01 | 2 | 2 | Rozvaděč RDC |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21% | 0 | 5
K |  | 01 | 3 | 3 | montáž rozváděče |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21% | 0 | 5
K |  | 01 | 4 | 4 | panely á 370Wp s možností monitoringu a bezpečného vypnutí na úrovni panelu. |  | 80 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21% | 0 | 5
K |  | 01 | 5 | 5 | Monitorovací systém panelů (řídící jednotka + sběr dat) |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21% | 0 | 5
K |  | 01 | 6 | 6 | Měřící modul a řízení střídačů a baterií |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21% | 0 | 5
K |  | 01 | 7 | 7 | zapojování panelů á 370Wp |  | 80 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21% | 0 | 5
K |  | 01 | 8 | 8 | střídač 15kW - on grid |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21% | 0 | 4
K |  | 01 | 9 | 9 | montáž střídače |  | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21% | 0 | 5
K |  | 01 | 10 | 10 | montáž panelů |  | 80 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21% | 0 | 5
K |  | 01 | 11 | 11 | konstrukce na šikmou střechu |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21% | 0 | 5
K |  | 01 | 12 | 12 | uzemnění-CYY 6 včetně kabelových ok |  | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21% | 0 | 5
K |  | 01 | 13 | 13 | pospojení panelů na konstrukci |  | 80 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21% | 0 | 5
K |  | 01 | 14 | 14 | drátěný kabelový žlab Dž 50/50 žár. Zn |  | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21% | 0 | 5
K |  | 01 | 15 | 15 | konzola |  | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21% | 0 | 5
K |  | 01 | 16 | 16 | montáž |  | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21% | 0 | 5
K |  | 01 | 17 | 17 | ohebná trubka |  | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21% | 0 | 5
K |  | 01 | 18 | 18 | koleno s prostupem |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21% | 0 | 5
K |  | 01 | 19 | 19 | DC kabel, 6mm2 |  | 600 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21% | 0 | 5
K |  | 01 | 20 | 20 | montáž kabelů DC |  | 600 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21% | 0 | 5
K |  | 01 | 21 | 21 | kabel CYKY-J 5x10 |  | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21% | 0 | 5
K |  | 01 | 22 | 22 | konektor MC4 |  | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21% | 0 | 5
K |  | 01 | 23 | 23 | montáž konektorů |  | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21% | 0 | 5
K |  | 01 | 24 | 24 | měřící transformátory 150/5 |  | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21% | 0 | 5
K |  | 01 | 25 | 25 | FeZn 8 |  | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21% | 0 | 5
K |  | 01 | 26 | 26 | Tvarování dílu |  | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21% | 0 | 5
K |  | 01 | 27 | 27 | Antikorozní nátěr |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21% | 0 | 5
K |  | 01 | 28 | 28 | montáž uzemnění |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21% | 0 | 5
K |  | 01 | 29 | 29 | požární ucpávka |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21% | 0 | 5
K |  | 01 | 30 | 30 | podružný materiál |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21% | 0 | 5
K |  | 01 | 31 | 31 | práce ve výškách |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21% | 0 | 5
K |  | 01 | 32 | 32 | PPV |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21% | 0 | 5
K |  | 01 | 33 | 33 | doprava |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21% | 0 | 5
K |  | 01 | 34 | 34 | přesun hmot |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21% | 0 | 5
K |  | 01 | 35 | 35 | revize |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21% | 0 | 5
K |  | 01 | 36 | 36 | AKUMULACE - Vysokonapěťový systém, napětí min. 200 V, využitelná kapacita 25 kWh |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21% | 0 | 5
K |  | 01 | 37 | 37 | AKUMULACE - střídač 30 kW hybridní bateriový |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21% | 0 | 5