**Dotaz zájemce a odpověď č. 1**

**Veřejná zakázka:**

**„REINTEGRA CENTRUM - stavební úpravy a vnitřní přestavba budovy“**

**Kompletní a doslovný text dotazu**

*Dobrý den*

*mám dotaz k soutěži: REINTEGRA CENTRUM - stavební úpravy a vnitřní přestavba budovy.*

*Nikde v projektu jsem nenašel výpis prvků – dveří. Prosím o jeho zaslání ať můžeme ceny dveří přesněji určit, není známo jestli jsou plné, prosklené….*

*Děkuji a přeji pěkný den.*

**Odpověď**

Popis dveří je uveden ve stavebním rozpočtu, ve sloupci "Popis". **Zde jsou uvedeny minimální požadavky, které musí dodavatel respektovat.**

V rozpočtu se dveří týkají následující položky:

pol. 182, dveře dřevěné vnitřní hladké plné jednokřídlové, 700x1970mm, povrch CPL laminát - 9ks

pol. 183, dveře dřevěné vnitřní hladké plné jednokřídlové, 800x1970mm, povrch CPL laminát - 1 ks

pol. 184, dveře vnitřní hladké jednokřídlové, ze 2/3 zasklené (sklo průsvitné), 800x1970mm, povrch CPL laminát - 14 ks

pol. 186, dveře vnitřní hladké jednokřídlové, ze 2/3 zasklené (sklo průsvitné), 900x1970mm, povrch CPL laminát - 5 ks

pol. 188, dveře vnitřní hladké plné jednokřídlové, 900x1970mm, s protipožární odolností EW 30 DP3, povrch CPL laminát - 7 ks

Parametry neuvedené v popisu jsou na uvážení dodavatele.