**Dotaz zájemce a odpověď č. 2**

**Veřejná zakázka:**

**„REINTEGRA CENTRUM - stavební úpravy a vnitřní přestavba budovy“**

**Kompletní a doslovný text dotazů**

*Dobrý den,*

*Po prostudování VV a PD mám dotazy:*

1. *Jak mám ocenit položku 29? Uvádíte MJ – KPL když tyto položky se oceňují na ks.*
2. *Jak mám ocenit položku 40? Uvádíte MJ – KPL když tyto položky se oceňují na m2.*
3. *Jak mám ocenit položku  80? Uvádíte MJ – KPL když tyto položky se oceňují na mb.*
4. *Jak mám ocenit položku 40? Uvádíte MJ – KPL když tyto položky se oceňují na ks.*
5. *Položky 91 a 92 jsou taktéž špatně. Jsou poptávány vč. bandáží a ty se oceňují mb. Dodáte mi výkaz těchto bandáží?*
6. *Jak mám ocenit položku 110,117,118 ? Uvádíte MJ – KPL když tyto položky se oceňují na HZS.*
7. *Opravdu požadujete vymezit na zařízení staveniště pouze 50 m2*
8. *Máte výpočet únosnosti příjezdové cesty ke stavbě? Jde mi o to, jakou technikou v případě realizace navážet materiál.*

**Odpovědi**

ad 1: Spočítejte si prostupy ZTI a UT z projektové dokumentace a odhadněte výměru na 1 prostup.

ad 2: Je na vašem uvážení, jestli vůbec a kolik podlah budete zakrývat a jak často. Výměru nebylo možné dopředu odhadnout. Rozhodnutí ponecháno na uchazeči.

ad 3: Při sestavování rozpočtu nebylo zcela jasné, jaký bude rozsah podchycovacích konstrukcí. Záleží na více faktorech, které jsou do odkrytí konstrukcí stropů nejasné. Proveďte kvalifikovaný odhad nákladů tak, aby bylo možné podchycení provést v nejnepříznivější variantě, to znamená bez nároku na vícepráce z důvodu podcenění položky.

ad 4: Opakující se dotaz. Viz odpověď k bodu 2.

ad 5: Pokud potřebujete položku rozčlenit na dílčí práce, naceňte si ji interně na základě výkresové dokumentace. Výkaz bandáží vám nedodáme.

ad 6: Položka 110 – proveďte kvalifikovaný odhad položky na základě projektu ZTI. Položka 117 – doplňte součet, co vám vyjde z dílčího rozpočtu „rozpocet\_UT“. Položka 118 - proveďte kvalifikovaný odhad položky na základě projektu UT.

ad 7: Investor umožní na svém pozemku v místě stavby vítěznému zhotoviteli zřídit zařízení staveniště dle potřeby nutné ke zdárnému provedení díla. Uvedený rozsah není závazný.

ad 8: Nemáme. Vjezd stavební techniky bude umožněn po příjezdové cestě od chodníku po jihovýchodní roh objektu. Případné opravy příjezdové cesty budou řešeny dohodou mimo rozsah zadání.