**Drobné opravy v objektu Domova mládeže v Hořovicích, Masarykova ul.**

Předmětem stavebních prací a dodávek je následující:

1. Oprava stávajícího uličního poklopu – vyjmutí poklopu, očištění vstupu do šachty od nesoudržných betonů, obetonování vstupu do šachty vč. navrtání trnů a kotev a nátěr rámu a poklopu
2. Oprava stávající uliční vpusti – odbourání betonu okolo vpusti, výškové usazení vpusti a zásyp vč. zabetonování
3. Sklepní okna – dodávka a montáž 6-ti ks sklepních oken vč. provedení zednického začištění, dodávky vnějšího hliníkového a vnitřního plastového parapetu a nátěr venkovních mříží
4. Oprava vnitřního schodišťového stupně – vyjmutí žulového stupně a jeho znovuosazení (opačně) vč. očištění a sražení hrany
5. Okna kuchyňky – dodávka 2ks oken do kuchyněk vč. provedení zednického začištění, dodávky vnějšího hliníkového a vnitřního plastového parapetu a nátěr venkovních mříží
6. Oprava balkonů – provedení nové PVC izolace na 4 balkony, vč. nové okapnice, svislé izolace s ukončovací lištou na fasádu a opracování detailů okolo dveří na balkon a 5-ti ks stojek zábradlí
7. Oprava čel balkonů – otlučení nesoudržných omítek čel a částí podhledů balkonů a provedení omítek nových vnějších
8. Oprava sociálek přízemí – oprava ležaté kanalizace napojení stávajícího WC (prohlídka stáv. Kanalizace, výkop pro novou kanalizaci vč. nového potrubí, provedení nových dlažeb a obkladů vč. oprav omítek, maleb, nátěrů zárubní a dveří a dodávka nových zařizovacích předmětů
9. Oprava břidlicového obkladu vstupu – otlučení nesoudržných břidlicových dlaždic a dodávka vč. montáže obkladů nových