Výzva k podání nabídek

(dále jen „výzva“)

Název zakázky: 
„Dodávka systému pro výpočetní tomografii (CT přístroje)“ – 3. vyhlášení

Zadavatel

VETCENTRUM Duchek s.r.o.

Sídlo: Jindrova 854, 155 00 Praha 5 - Stodůlky

IČ: 273 93 534

Pověřená soba zadavatele:

CAUTOR PROJECT & ADVISING a.s.

Sídlo: Praha 1, Havlíčkova 15/1682

IČ: 26126141

Kontaktní osoba: Ing. Veronika Mokrošová

Telefon: +420 602 722 209

E-mail:	vmokrosova@cautor.cz

Pověřená osoba zastupuje zadavatele při výkonu práv a povinností podle zákona souvisejících 
se zadávacím řízením, a to ve smyslu ustanovení § 151 odst. 1 zákona.

Zadavatel Vás v souladu s ustanovením § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“ či „ZVZ“) vyzývá k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace v předmětné veřejné zakázce. Za Vaši nabídku předem velice děkujeme.

# KLASIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Podlimitní veřejná zakázka na dodávku zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ZVZ.

| Název kódu CPV | Kód CPV |
| --- | --- |
| Zdravotnické přístroje | 33100000-1 |
| Zobrazovací přístroje pro lékařské, stomatologické nebo veterinární účely | 33110000-4 |

Předmět plnění veřejné zakázky je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Operační program Praha Konkurenceschopnost, registrační číslo projektu: CZ.2.16/3.3.00/22629, název projektu: „Pracoviště počítačové tomografie“.

# VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A TECHNICKÉ PODMÍNKY

Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace (včetně zaškolení obsluhy) 1 kusu systému pro výpočetní tomografii (CT přístroje) dle specifikace uvedené níže. Přístroj bude určený pro skenování zvířat (velikost pacienta od 500 g do 120 kg) v zájmových chovech, především psů, koček, vzácněji ptáků a exotických zvířat.

Přístroj musí být dodán nový. Zadavatel nepřipouští dodání repasovaného případně vystavovaného stroje.

Specifikace předmětu plnění:

Základní specifikace zařízení:

- minimálně 16-ti řadý CT přístroj vhodný pro provoz veterinární nemocnice

- dvouhlavý injektor kontrastní látky a to takový, aby byla zaručena nezávislost na dodavateli kontrastní látky

- elektrický rozvaděč

- záruční doba 3 roky

- servis do 24 hod

- veškerý upgrade sw týkající se dodané konfigurace systému po dobu alespoň 10 let v ceně, ideálně po dobu životnosti zařízení

- DICOM Storage, Print, Retrieve, Modality Worklist

- barevný diagnostický LCD monitor min. 19”

- základní software pro vyhodnocení 2D, MPR, MIP, miniIP, VRT, MPVR, 3D MIP, objemová analýza

- 3D volume rendering techniky, včetně odstraňování kostí

- cévní analýza

- virtuální endoskopie

- mozková CT perfuze

- kolonoskopie

Minimální požadavky:

- otvor gantry min 70 cm

- skenovací FOV min 50 cm

- náklon gantry min. +- 30°

- minimálně 16 detektorových řad na rotaci 360°

- nejmenší použitelný skenovací čas pro jednu rotaci 360° menší než 1 s

- generátor o výkonu min. 40 kW

- stůl s únosností pacienta ve všech polohách 200 kg

- skenovací rozsah stolu min. 140 cm

- prostorové rozlišení větší nebo rovno 15 lp/cm a při 0% MFT

Pozn.:

Na základě ustanovení § 44 odst. 11 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v případě, kdy zadávací podmínky, zejména technické podmínky obsahují požadavky nebo odkazy 
na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení výrobků a služeb, které platí pro určitého podnikatele nebo jeho organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu umožňuje zadavatel použití jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.

V případě, že uchazeč nabídne jiné, kvalitativně a technicky obdobné řešení, je povinen do nabídky doložit takové doklady, ze kterých bude možno ověřit, zda se skutečně jedná o kvalitativně a technicky obdobné řešení, jaké zadavatel požaduje.

# LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK, OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK

Místo a lhůta pro podání nabídky:

Místem pro podání nabídky je recepce zadavatele, na adrese: VETCENTRUM Duchek s.r.o., K Hájům 946, 155 00 Praha 5.

Nabídky je možno podat po celou dobu lhůty pro podání nabídek, a to v pracovní dny od 9:00
do 21:00 hodin. V poslední den lhůty do 14:30 hodin.

Lhůta pro podání nabídek končí dne 25.6.2015 ve 14:30 hodin.

Otevírání obálek:

Otevírání obálek bude zahájeno IHNED po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Jednání se uskuteční v zasedací místnosti na adrese zadavatele; K Hájům 946, 155 00 Praha 5.

Otevírání obálek jsou oprávněni se účastnit zástupci uchazečů, kteří podali nabídku v řádné lhůtě pro podání nabídek. Tito zástupci se na otevírání obálek prokáží plnou mocí.

# ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadávací dokumentace tvoří nedílnou součást této výzvy.

Kompletní zadávací dokumentace je po celou dobu trvání lhůty pro podání nabídek zveřejněna na profilu zadavatele:

http://vetcentrum.profilzadavatele.cz/

# KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA

- Specifikace kvalifikačních předpokladů a hodnotící kritéria jsou uvedena v Zadávací dokumentaci.

V Praze dne …..

..............................................................

Za pověřenou osobu

Ing. Veronika Mokrošová